- Inlet Valf kartuş

- Inlet Valf kartuş 400 bar basınç ile duyarlı olmalıdır.

- Inlet Valf kartuş mobilfaz akışımızı kolon basıncına göre ayarlamalıdır.

- Inlet Valf kartuş Hplc Cihazımızın Pompası ve İnlet Valfi ile uyumlu olmalıdır.

- Inlet Valf kartuş  orijinal ambalajında olmalıdır.

- Frit

- Frit Ptfe özelliğinde olmaldır.

- Frit valfimize kolay takılabilir özellikte olmalıdır.

- Frit Hplc Cihazımızın Pompası ve Purge valfi ile uyumlu olmalıdır.

- Frit orijinal ambalajında olmalıdır.

- Piston seal

- Piston seal Hplc Cihazımızın Pompa pistonu  ile uyumlu olmalıdır.

- Piston seal Pompa bloğuna kolay takılabilir özellikte olmalıdır.

- Piston seal grafit / ptfe özellikte olmalıdır.

- Piston seal mobil faz akışında sızdırmazlık yapmamalı ve pistonlarla uyumlu çalışmalıdır.

- Piston seal orijinal ambalajında olmalıdır.