TEKNİK ŞARTNAME

| 6 | Library Sequencing Hazır kütüphanenin 1 Milyon x 2 (150 bp x 2) okuma ile dizilenmesini kapsar. | 1. Yeni Nesil DNA Dizileme hizmeti genomik DNA (gDNA) kullanılarak yapılmalıdır. 2. Sekanslama platformu, laboratuvarda daha önce elde edilmiş veriler ile uyumlu olması bakımından Illimuna platformunda dizilenmelidir. 3. Her bir dizileme en az 10 × 2 okuma içermelidir. 4. Her bir okumanın uzunluğu en az 2 x 150 bp olmalıdır. 5. Dizileme hizmetine PCR- free Sekanslama kütüphanesinin hazırlığı ve yeni nesil platformda dizilenmesi dahil olmalıdır. 6. Elde edilen ham veriler FastQ dosya formatında teslim edilmelidir ve ham okumalarda sekanslama adaptörleri ve indeks dizileri içermemelidir. 7. Her bir örneğe ait ham okuma ayrı dosyalar halinde olmalıdır. 8. Dizileme hizmeti genomik DNA’ların ilgili firmaya teslim edildikten itibaren en geç 6 (altı) hafta içerisinde teslim edilmelidir. |
| --- | --- | --- |