TEKNİK ŞARTNAME

| Adet | Ürün Adı | Teknik Şartname Bilgisi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strip tubes with cap - 8 strip standard tubes 0.2ml,pp , DNase/RNase free - 125 un. | 1. DNase, RNase, Pyrogen ve PCR inhibitörleri free ve steril olmalıdır. 2. %100 polipropilenden yapılmış, ince duvarlı ve 200 mikrolitre hacminde olmalıdır. 3. PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır. 4. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 5. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşıla bilinmelidir. 6. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde teslim edilmelidir. |
| 2 | Cryo Box, PC, 100 Place, 133 x 133 x 54 mm, Freezer Compatible, Blue | 1. Güçlü polikarbonattan yapılmış olmalıdır. 2. -196°C ila 121°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilmelidir. 3. 10 × 10’luk bir depolama hacmine sahip olmalıdır. 4. İçeriğin görüntülenmesine izin veren şeffaf kapağa sahip olmalıdır. 5. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşıla bilinmelidir. 6. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde teslim edilmelidir. |
| 3 | Pipette Filter tips, 0.1-10 uL, Low Retention, Racked, Natural, Sterile, DNase/RNase free - 10 x 96 un. | 1. Ürünler nonpyrogenic olmalı ve DNase-RNase free ve steril olduğu sertifikalanmalıdır. 2. Pipet uçları 0.1-10 ul sıvı çekebilmelidir. 3. Bir adet kutu 96 adet uç içermeli, bir pakette 10 adet kutu bulunmalıdır. 4. Pipet uç çeşitleri Gilson pipet setine uyumlu olmalıdır. 5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir. 7. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır. 8. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde teslime edilmelidir. |
| 4 | Pipette Filter tips, 1-200 uL, Low Retention, Racked, Natural, Sterile, DNase/RNase free - 10 x 96 un. | 1. Ürünler nonpyrogenic olmalı ve DNase-RNase free ve steril olduğu sertifikalanmalıdır. 2. Pipet uçları 1-200 ul sıvı çekebilmelidir. 3. Bir adet kutu 96 adet uç içermeli, bir pakette 10 adet kutu bulunmalıdır. 4. Pipet uç çeşitleri Gilson pipet setine uyumlu olmalıdır. 5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşıla bilinmelidir. 7. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır. 8. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde teslime edilmelidir. |
| 5 | Pipette Filter tips, 100 -1000 uL, Low Retention, Racked, Natural, Sterile, DNase/RNase free - 10 x 96 un. | 1. Ürünler nonpyrogenic olmalı ve DNase-RNase free ve steril olduğu sertifikalanmalıdır. 2. Pipet uçları 100 – 1000 ul sıvı çekebilmelidir. 3. Bir adet kutu 96 adet uç içermeli, bir pakette 10 adet kutu bulunmalıdır. 4. Pipet uç çeşitleri Gilson pipet setine uyumlu olmalıdır. 5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katolog numarası açıkça yazılmalıdır. 6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir. 7. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır. 8. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde teslime edilmelidir. |
| 6 | Pudrasız Nitril muayene eldiveni (S) (100’lük) | 1. Pudrasız olmalıdır. 2. Dokusu düzgün olmalıdır. 3. Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır. 4. Orijinal ambalajında olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olan son kullanım tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. 5. Pudrasız nitril eldiven olmalıdır. 5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir. 7. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde teslime edilmelidir. |
| 7 | Pudrasız Nitril muayene eldiveni (M) (100’lük) | 1. Pudrasız olmalıdır. 2. Dokusu düzgün olmalıdır. 3. Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır. 4. Orijinal ambalajında olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olan son kullanım tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. 5. Pudrasız nitril eldiven olmalıdır. 5. Fiyat teklifinde teklif edilen ürünün katalog numarası açıkça yazılmalıdır. 6. Üretici firmanın Türkçe ve/veya İngilizce dilinde resmi internet sitesi olmalıdır ve söz konusu internet sitesinde ürünün katalog numarası kullanılarak ürün hakkında bilgilere ulaşılabilinmelidir. 7. Malzeme/ürün, ihale sonucu ilgili firmaya tebliğ edildikten itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde teslime edilmelidir. |