TEKNİK ŞARTNAMELER

Ferrostatin-1

- Ambalaj miktarı 500 mg olmalıdır.

- CAS numarası 347174-05-4 olmalıdır.

- HPLC saflıkta olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 262.35 g/mol olmalıdır.

- Saklama koşullarına uygun biçimde muhafaza edilerek teslim edilmelidir.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Deneysel çalışmalar sırasında ürün kaynaklı bir sorun tespit edilmesi durumunda ücretsiz değişim yapılmalıdır.

Dimethyl sulfoxide

- Ambalaj miktarı 1 litre olmalıdır.

- CAS numarası 67-68-5 olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun, yüksek saflıkta ve steril olmalıdır.

- Saflığı %99.9 olmalıdır.

- ISO standart belgesi teklif ile birlikte verilmelidir.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Deneysel çalışmalar sırasında ürün kaynaklı bir sorun tespit edilmesi durumunda ücretsiz değişim yapılmalıdır.

Nitril Eldiven

- 100’lük kutularda her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

- Ebatı Large (L) olmalıdır.

- Pudra içermemelidir.

- Yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.

- Parmak ucu kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır.

- Avuç içi kalınlığı 0,12 mm olmalıdır.

- Manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır.

- Eldiven EN 374 ve EN 455 standartlarına uygun olmalıdır.

1.5 ml Reaksiyon Tüpü

- 1,5 mililitrelik hacimlerde olmalıdır.

- 1000 adet ambalajlarda ve steril olmalıdır.

- Her bir tüp kendinden kapaklı olmalı ve kapaklar kapatıldıklarında kesin sızdırmazlığı garanti etmelidir.

- Konik tabanlı olmalı, tüm santrifüj rotorları ile uyumlu çalışmalıdır.

- Kalın ve sağlam tüp duvarı 20.000 RCF ‘ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklılığı garanti etmelidir.

- Şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- DNase, RNase ve endotoksin içermeme ve bu durumu belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- Ücretsiz tüp sporu ile birlikte teslim edilmelidir.

2 mL Reaksiyon Tüpü

- 2 mililitrelik hacimlerde olmalıdır.

- 1000 adet ambalajlarda ve steril olmalıdır.

- Her bir tüp kendinden kapaklı olmalı ve kapaklar kapatıldıklarında kesin sızdırmazlığı garanti etmelidir.

- Konik tabanlı olmalı, tüm santrifüj rotorları ile uyumlu çalışmalıdır.

- Kalın ve sağlam tüp duvarı 20.000 RCF ‘ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklılığı garanti etmelidir.

- Şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- DNase, RNase ve endotoksin içermeme ve bu durumu belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- Ürün ücretsiz tüp sporu ile birlikte teslim edilmelidir.

0.2 mL Reaksiyon Tüpü

- 0,2 mililitrelik hacimlerde olmalıdır.

- 1000 adet ambalajlarda ve steril olmalıdır.

- Her bir tüp konik tabanlı ve kendinden kapaklı olmalıdır.

- Kalın ve sağlam tüp duvarı 20.000 RCF ‘ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklılığı garanti etmelidir.

- Şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.

- Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- Ürün ücretsiz tüp sporu ile birlikte teslim edilmelidir.

Single Channel Pipetor 10-100μl

- Pipetin ölçüm aralığı 10-100 µl arasında olmalıdır.

- Tek kanallı olmalıdır.

- Ölçüm hassasiyeti; maksimum -/+  % 0.6, maksimum -/+< 6 μl olmalıdır.

- Pipetin varyasyon katsayısı %<0,2 ve 2 μl şeklinde olmalıdır.

- Pipetlerin ayarlanabilir artış aralığı 1 μl olmalı dijital göstergeden ayarlanabilmelidir.

- Pipetlerin 4 haneli göstergesi olmalıdır.

- Pipet standartları belli olan E, F, N tip pipet uçları ile kullanılabilir olmalıdır.

- Pipetler tamamen bakalit türevi malzemeden yapılmış olmalı hiç metal aksam içermemelidir.

- Kalibrasyon edilebilir olmalıdır. Üretimden kalibre edilmiş çıkmalı ve üretici tarafından sertifikalandırılmalıdır.

- Kolay kullanımlı ergonomik olmalıdır. Kolay bulunabilen pipet uçları ile kullanılmalıdır.

- Her bir pipet şu aksesuarları ile birlikte verilmelidir; yağlanma sıvısı, 1 set viton® rings, kullanım kılavuzu, performans sertifikası, garanti belgesi, bakım için anahtar takımı ve filtreler ile birlikte olmalıdır.

- En az 2 yıl garantili olmalıdır. 1 yıl kullanımın sonunda ücretsiz kalibrasyon hizmeti sağlanmalıdır. 5 yıl süre ile yedek parça, aksesuar ve servis garantisi olmalıdır. Yüklenici firma bu durumu teklifinde belirtmelidir.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Single Channel Pipetor 20-200μl

- Pipetin ölçüm aralığı 20-200µl arasında olmalıdır.

- Tek kanallı olmalıdır.

- Ölçüm hassasiyeti; maksimum -/+ % 0.6, maksimum -/+< 6 μl olmalıdır.

- Pipetin varyasyon katsayısı %<0,2 ve 2 μl şeklinde olmalıdır.

- Pipetlerin ayarlanabilir artış aralığı 1 μl olmalı dijital göstergeden ayarlanabilmelidir.

- Pipetlerin 4 haneli göstergesi olmalıdır.

- Pipet standartları belli olan E, F, N tip pipet uçları ile kullanılabilir olmalıdır.

- Pipetler tamamen bakalit türevi malzemeden yapılmış olmalı hiç metal aksam içermemelidir.

- Kalibrasyon edilebilir olmalıdır. Üretimden kalibre edilmiş çıkmalı ve üretici tarafından sertifikalandırılmalıdır.

- Kolay kullanımlı ergonomik olmalıdır. Kolay bulunabilen pipet uçları ile kullanılmalıdır.

- Her bir pipet şu aksesuarları ile birlikte verilmelidir; yağlanma sıvısı, 1 set viton® rings, kullanım kılavuzu, performans sertifikası, garanti belgesi, bakım için anahtar takımı ve filtreler ile birlikte olmalıdır.

- En az 2 yıl garantili olmalıdır. 1 yıl kullanımın sonunda ücretsiz kalibrasyon hizmeti sağlanmalıdır. 5 yıl süre ile yedek parça, aksesuar ve servis garantisi olmalıdır. Yüklenici firma bu durumu teklifinde belirtmelidir.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

8 Multi Channel Pipetor 50-300μl

- Pipetin ölçüm aralığı 50-300µl arasında olmalıdır.

- 8 kanallı olmalı ve kanallar birbirinden bağımsız olmalıdır. Çalışmaya göre pipet kanalları kullanıcı tarafından kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır.

- Genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar).

- Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır.

- Ergonomik dizayna sahip olmalı, tek elle hacim ayarı yapılabilmeli ve her iki elle kullanıma uygun olmalıdır. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

- İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; birinci konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı, ikinci konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

- Üzerinde kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.

- Kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu (hem Türkçe hem İngilizce)  bulunmalıdır.

- Kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Gerekli ayarlamaları yapacak kısım pipetin iç düzeneğinde yer almalı ve ilaveten bir sistem ile ayarlama yapılamaya gerek kalmamalıdır.

- Uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

- Çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.

- Göstergesi kolay ve soldan sağa doğru okunabilir olmalıdır.

- Göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveli mevcut olmalıdır.

- Butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir.

- Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.

- Otoklavlanabilir V hazne ile birlikte teslim edilmelidir.

- En az 2 yıl garantili olmalıdır. 1 yıl kullanımın sonunda ücretsiz kalibrasyon hizmeti sağlanmalıdır. 5 yıl süre ile yedek parça, aksesuar ve servis garantisi olmalıdır. Yüklenici firma bu durumu teklifinde belirtmelidir.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

200µl Pipet Ucu

- 200 µl’ye kadar hacimde ölçüm sağlamalıdır.

- Her hacim aralığında doğru tekrarlanır sıvı aktarımını sağlamalıdır.

- 1000 adetlik poşet içerisinde steril bir şekilde teslim edilmelidir.

- Sıvı sürtünme katsayısı düşük olan polipropilenden üretilmelidir.

- Maksimum geri kazanım özelliği olmalıdır.

- Optimum üç başlıklı yapıları olmalıdır. Bu yapı ile tüm pipetlere uyum sağlamalıdır.

- Pipet ucu pipet şafına uyumu garanti etmelidir.

- Pipet ucu gaz ve sıvı kaybını önleyecek yapıda olmalıdır.

- Uç konik yapısı ürün birikmesini engellemeli ve pipetleme hassasiyetini artırmalıdır

- Otoklavlanabilir olmalı ve otoklavlanabilir rak içerisinde teslim edilmelidir.

- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.

- Pipet uçlarıyla beraber saklama kutusu da verilmelidir.

- Ürünlerin bulunduğu poşetlerde delinme olması durumunda ürünün teslimi kabul edilmeyecektir.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

1000 µl Pipet Ucu

- 1000µl’ye kadar hacimde ölçüm sağlamalıdır.

- Her hacim aralığında doğru tekrarlanır sıvı aktarımını sağlamalıdır.

- 1000 adetlik poşet içerisinde steril bir şekilde teslim edilmelidir.

- Sıvı sürtünme katsayısı düşük olan polipropilenden üretilmelidir.

- Maksimum geri kazanım özelliği olmalıdır.

- Optimum üç başlıklı yapıları olmalıdır. Bu yapı ile tüm pipetlere uyum sağlamalıdır.

- Pipet ucu pipet şafına uyumu garanti etmelidir.

- Pipet ucu gaz ve sıvı kaybını önleyecek yapıda olmalıdır.

- Uç konik yapısı ürün birikmesini engellemeli ve pipetleme hassasiyetini artırmalıdır

- Otoklavlanabilir olmalı ve otoklavlanabilir rak içerisinde teslim edilmelidir.

- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.

- Pipet uçlarıyla beraber saklama kutusu da verilmelidir.

- Ürünlerin bulunduğu poşetlerde delinme olması durumunda ürünün teslimi kabul edilmeyecektir.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.