TEKNİK ŞARTNAME

| No. | Ürün Türü | Tanımı/Adı | Gereken Özellikler |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Spektrofotometre Küveti-Makro | 100' lük kutu ,340 - 750 nm dalga boylarında tercih edilir, boyutlar: 12,5x12,5x45, plastik (P.S) malzeme olmalıdır. |
| 2 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Spatül | Mikro kaşıklı, paslanmaz çelik, 150 mm boyutunda olmalıdır. |
| 3 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Petrol Ether | 5L, sıvı formunda, safsızlık ≤0.001% benzene (GC), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.005% S-compounds (as S), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤2% n-hexane (GC), kaynama noktası 40-60 °C (min. 75%), yoğunluğu 20°C’de 0.642-0.656 g/mL olmalıdır. |
| 4 | Tüketim Malzemesi (Genel) | DPPH | 1 G, toz formunda, molekül ağırlığı 394.32, mp değeri ~135 °C (dec.) (lit.), azot içeriği %15.8 -18.8, karbon içeriği %51.5 -58.1, moleküler formülü C18H12N5O6 olmalıdır. |
| 5 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Trolox | 5 G, toz formunda, molekül ağırlığı 250.29, mp değeri 187-189 °C (lit.), analitik saflık (assay) %97, 0.1 M NaOH titrasyon (T) değeri %96.5 - 103.5, molekül formülü C14H18O4 olmalıdır. |
| 6 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Diyet Lif Filtrasyon Krozesi | 34*60 mm, Cam malzeme, Gooch sinter cam diskli-1D, Porozite 2, Çap: 30 mm olmalıdır. |
| 7 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Otomatik Pipet Ucu | 0-200 mikrolitre pipet kullanımına uygun, sarı renkli, 1000 adet/paket, kimyasal dayanıklığı yüksek PP olmalıdır. |
| 8 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Otomatik Pipet Ucu | 100-1000 mikrolitre pipet kullanımına uygun, mavi renkli, 1000 adet/paket, kimyasal dayanıklığı yüksek PP olmalıdır. |
| 9 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Parafilm | Polioefin ve parafin karışımı maddeden üretilen, 50mmx75m boyutunda, -45°C ile +500°C arasında ısı dayanımında olmalıdır. |
| 10 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Diyet Lif Kiti | Tahlil Formatı: Enzimatik Algılama Yöntemi: Gravimetrik Algılama Limiti:0.5 g-100 g Yöntem tanıma: AACC Yöntemi 32-05.01, AACC Yöntemi 32-06.01, AACC Yöntemi 32-07.01, AACC Yöntemi 32-21.01, AOAC Yöntemi 985.29, AOAC Yöntemi 991.42, AOAC Yöntemi 991.43, AOAC Yöntemi 993.19, CODEX Yöntemi Tip I ve GB Standardı 5009.88-2 014, 200 assay |
| 11 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Nitril Eldiven-Mavi-M | Mavi, Medium beden, 100 adet /1 paket olmalıdır. |
| 12 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Petri Kutusu | Plastik Malzeme, 90 mm çapında, Kapaklı, 500 Adet/ 1 Paket olmalıdır. |
| 13 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Dijital Kumpas | İç çap, dış çap ve derinlik ölçümü yapılabilen, LCD ekran, paslanmaz çelik, ölçüm aralığı 0 - 150 mm, hassasiyet 0.01 mm, tekrarlanabilirlik 0,01 mm, üst çene boyu 20 mm, alt çene boyu 40 mm olmalıdır. |
| 14 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Soxhelet Kartuş | %100 saf pamuk liflerinden üretilmiş, 550°C’a kadar ısıya dayanıklı, çapxyükseklik 30x80 mm ve 25' lik paket olmalıdır. |
| 15 | Tüketim Malzemesi (Genel) | Alüminyum Folyo | Otoklavlama, ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılabilen, ortalama levha kalınlığı 0,018 mm olmalıdır. |