# Malzeme listesi ve Teknik Şartname

- Malzemelerden 1, 2, 3,4 ve 5 bir arada teslim edilebilmelidir.

- 50ml Centrifuge Tubes, DNase-/RNase-free, sterile, 25 (25 lik paket)

- Polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve konik tabanlı olmalıdır.

- 50 ml solüsyon alabilecek hacmi olmalıdır.

- Kapalı pakette olmalı, paket en az 25 adet ürün içermelidir.

- Şeffaf olmalı, üzerine yazı yazılacak alan bulunmalı ve ml cinsinden bölmeli

- olmalıdır.

- -80 °C' ye kadar derin dondurucu koşullarına dayanıklı olmalıdır.

- 1.5ml MicroCentrifuge tube, DNase-RNase free 500/pk (500 lük paket)

- 1,5 ml’lik hacimlerde olmalıdır.

- Steril (DNA RNA FREE GAMMA) olmalıdır

- Paketinde en az 500 adet olmalıdır.

- Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.

- Tüpler konik tabanlı olmalıdır.

- Şeffaf ve polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Ürün ambalajlı olmalıdır.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- 200µl Universal Pipette Tips, DNase-RNase free, (500 lük paket)

- Paketinde en az 500 adet bulunmalıdır.

- Fizyoloji laboratuvarında bulunan pipetler ile uyumlu olmalıdır.

- Otoklavlanabilmelidir.

- 2-200 ul hacimde olmalı

- 96-well assay microplate, clear, individual

  - Plaka 96 kuyucuklu olmalıdır

  - Kuyu hacmi en az 0,30 ml olmalıdır

  - Kuyu tabanları konik yapıda olmalıdır

  - Plaka kuyucuklarında herhangi bir kaplama olmamalıdır

  - Steril ve şeffaf olmalıdır

- Eldiven Pudrasız S-M-L

- Lateksten üretilmeli pudrasız olmalıdır.

- Laboratuvar çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Eldiven anti alerjik olmalı, cildi tahriş etmemelidir.

- Eldiven TSE onaylı CE işareti bulunmalıdır.

- Eldiven SMALL / MEDİUM / LARGE ebatlarında olmalıdır.

- 100 lük paketler halinde olmalıdır.

- Derin dondurucu numune saklama kutusu, 10x10-100 tüp kapasiteli, PP, 1pk=3 adet

- En az 100 adet 1,5 ml’lik mikrosantrifüj tüpü için uygun olmalıdır.

- Dayanıklı polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

- Kutu kapağı içerisi görülebilir şekilde şeffaf olmalıdır.

- Gövdeye kilitlenebilir kapak ile sıralama hatası önlenmelidir.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Human Interleukin-6 ELISA Kit 96T

- Kit 96 testlik ambalajda olmalıdır.

- Reactivity: Human olmalıdır.

- Assay time 3.5 saatten uzun olmamalıdır.

- Detection range 1.56-100 pg/mL olmalıdır.

- Sensitivity 0.94 pg/mL olmalıdır.

- Serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılarda İnsan IL-6 konsantrasyonlarının in vitro kantitatif tayini için geçerli olmalıdır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma
bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 6 ay kullanım süresi olmalıdır.

- Gerekli sıcaklıkta saklanmalıdır.