DİJİTAL KUMPAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dijital kumpasın gövdesi ve çeneleri esnemeyen paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

2. Elektronik parçalar ve ekran darbeye dayanıklı, su geçirmez olmalıdır.

3. Dijital kumpasta mm ve inch ölçüm birimleri ile 0,01 mm hassasiyetinde ölçüm yapılabilmelidir.

4. Dijital kumpas ile iç çap, dış çap ve derinlik ölçülebilmelidir.

5. Zero butonu ile ekrandaki değerler sıfırlanabilmelidir.

6. Cihaz On/Off butonu ile açılıp kapatılabilmelidir.

7. Cihaz rahat okunabilir LCD ekrana sahip olmalıdır.

8. Kumpasta bulunan kaydırma makarası ile rahat ölçüm yapmaya olanak tanımalıdır.

9. Kumpasın üstünde kilitleme vidası bulunmalıdır. Bu vida ile ölçüm yaparken hem sıkılık ayarını yapabilmeli hem de tamamen cihazı kilitleyebilir olmalıdır.