TEKNİK ŞARTNAME

|  | Malzeme | Teknik Özellikler |
| --- | --- | --- |
| 1 | TLC Silicagel 60 F254 20 Alumınıum Sheet, 20 X 20 Cm ((25 adet/paket)) | 25 adet, 20X20 ebatlarında silikajel 60 RP-18 kaplı Aluminyum plak içeren paket |
| 2 | Metanol (Analitik saflıkta) (2,5 lt' lik şişe) | 2500 ml’lik cam şişede, %99.9 saflıkta |
| 3 | Kloroform Analitik saflıkta (2,5 lt' lik şişe) | 2500 ml’lik cam şişede, %99.9 saflıkta |
| 4 | Etil asetat (Analitik saflıkta) (2,5 lt' lik şişe) | 2500 ml’lik cam şişede, %99.9 saflıkta |
| 5 | Asetonitril (HPLC saflıkta, %99.9) | 2500 ml’lik cam şişede, HPLC için kullanıma uygun, ≥ %99.9 saflıkta |
| 6 | Vial (HPLC) | YPSK cihazına uygun renksiz cam vial |
| 7 | Vialkapak | YPSK cihazına uygun renksiz cam viale uygun kapak |
| 8 | Protoessigenin (Protoescigenin) (5mg) | %99.8 den yüksek saflıkta YPSK analizleri için kullanılacak 5 mg standart madde |
| 9 | C 18, 5µ, 4,6 mmX250 mm Ters faz analitik YPSK kolonu | C 18, 5µ partikül boyutunda; 4,6mm id, 250 mm uzunluğunda YPSK analizi yapılacak ters faz HPLC kolonu. Kolon Yuksek Basınçlı Sıvı Kromatografisinde kullanıma uygun, analitik kolon özelliğinde olmalıdır Kolonun dolgu maddesi Octadecylsilyl-bonded silica faz özellikte olmalıdır Kolonun dolgu maddesi partikül büyüklüğü 5 mikrometre özellikte olmalıdır Kolonun uzunluk ölçüsü 250 mm, iç çap ölçüsü 4.6 mm özellikte olmalıdır Kolonun dolgu maddesi por ölçüsü 100A özellikte olmalıdır Kolonun dolgu maddesi yüzey alan ölçüsü 300 m2/g özellikte olmalıdır Kolonun dolgu maddesi karbon yükü ölçüsü % 15.5 özellikte olmalıdır Kolonun dolgu maddesi ph çalışma aralığı ölçüsü 2 – 8 özellikte olmalıdır Kolon ile birlikte Kolona uyumlu olan Guard Kartuşları beraberinde verilmelidir. Guard Kartuş 3.0 x 4.6mm ölçüsünde ve paketinde 5 adet olmalıdır Kolon ile birlikte Guard Kartuş ve Kolon bağlantısının yapılabilmesi için ayrıca Holder verilmeli, Kolon ve Holder bağlantı için Hardware Kit setide beraberinde olmalıdır. |