pipet ucu - filtreli 0.5-10 ul

- Teknik şartnamenin her maddesine uyulup uyulmadığına dair firmalar tarafından tek tek ve açık olarak cevap verilecektir. Cevap yazılmayan veya sadece imza atılan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Sürdürülebilir kalite güvencesi altında FDA onaylı polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- İnsan eli değmeden, tam otomasyon ile steril alanlarda üretilmiş olmalıdır.

- Kesinlikle DNase, RNAse ve Pyrojen içermemelidir.

- Lot bazında sertifikalandırılmış olmalıdır.

- Sıvı sürtünme katsayısı çok düşük olan özel formüllü polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- Örneklerin pipet ucu iç duvarına yapışmalarını önleyerek maksimum ürün geri kazanımı sağlamalıdır.

- Maksimum ürün geri kazanımı özelliği ürün aktarımının maksimum kesinlik ve doğrulukta yapılmasını sağlamalıdır.

- Üstün kalıp teknolojisi ürün kaybını azaltmalı, pahalı reaktiflerin en az kayıp ile kullanımlarına olanak verir ve maksimum hassasiyeti garantilemelidir.

- Filtreli pipet uçları pipet ucu içinde sıvı ve gaz sızmalarını önleyen fiziksel bir bariyer oluşturarak çapraz kirlenmeyi önlemelidir.

- Optimum uç başlık yapıları tüm pipetlere tam uyum sağlamalı ve pipet ucunun pipet şaftına tam oturmasını garanti etmelidir.

- Ürün boyutları 10 µl  olmalıdır.

- Bir kutuda 5 Paket ve pakette 4.800 adet pipet ucu mevcut olmalıdır.

- Teklifte marka ve katalog numarası beyanı yapılacaktır. Marka ve katalog numarası beyanı yapılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Ürünün datasheeti ve teknik şartnameyi karşılayan maddeler katalog üzerinde tek tek işaretlenip teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- Teklif verecek firma teklifle birlikte ürüne ait 1 rack  numune vererek laboratuvardan onay almalıdır.

- Ürün laboratuvarda test edilecek olup uygun görülmemesi halinde firma ücretsiz değişim yapacaktır.

- Ürün elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

pipet ucu - filtreli 1-200 ul

- Teknik şartnamenin her maddesine uyulup uyulmadığına dair firmalar tarafından tek tek ve açık olarak cevap verilecektir. Cevap yazılmayan veya sadece imza atılan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Sürdürülebilir kalite güvencesi altında FDA onaylı polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- İnsan eli değmeden, tam otomasyon ile steril alanlarda üretilmiş olmalıdır.

- Kesinlikle DNase, RNAse ve Pyrojen içermemelidir.

- Lot bazında setifikalandırılmış olmalıdır.

- Sıvı sürtünme katsayısı çok düşük olan özel formüllü polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- Örneklerin pipet ucu iç duvarına yapışmalarını önleyerek maksimum ürün geri kazanımı sağlamalıdır.

- Maksimum ürün geri kazanımı özelliği ürün aktarımının maksimum kesinlik ve doğrulukta yapılmasını sağlamalıdır.

- Üstün kalıp teknolojisi ürün kaybını azaltmalı, pahalı reaktiflerin en az kayıp ile kullanımlarına olanak verir ve maksimum hassasiyeti garantilemelidir.

- Filtreli pipet uçları pipet ucu içinde sıvı ve gaz sızmalarını önleyen fiziksel bir bariyer oluşturarak çapraz kirlenmeyi önlemelidir.

- Optimum uç başlık yapıları tüm pipetlere tam uyum sağlamalı ve pipet ucunun pipet şaftına tam oturmasını garanti etmelidir.

- Ürün boyutları 200 µl  olmalıdır.

- Bir kutuda 5 Paket ve pakette 4.800 adet pipet ucu mevcut olmalıdır.

- Teklifte marka ve katalog numarası beyanı yapılacaktır. Marka ve katalog numarası beyanı yapılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Ürünün datasheeti ve teknik şartnameyi karşılayan maddeler katalog üzerinde tek tek işaretlenip teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- Teklif verecek firma teklifle birlikte ürüne ait 1 rack numune vererek laboratuvardan onay almalıdır.

- Ürün laboratuvarda test edilecek olup uygun görülmemesi halinde firma ücretsiz değişim yapacaktır.

- Ürün elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

pipet ucu - filtreli 100-1000 ul

- Teknik şartnamenin her maddesine uyulup uyulmadığına dair firmalar tarafından tek tek ve açık olarak cevap verilecektir. Cevap yazılmayan veya sadece imza atılan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Sürdürülebilir kalite güvencesi altında FDA onaylı polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- İnsan eli değmeden, tam otomasyon ile steril alanlarda üretilmiş olmalıdır.

- Kesinlikle DNase, RNAse ve Pyrojen içermemelidir.

- Lot bazında setifikalandırılmış olmalıdır.

- Sıvı sürtünme katsayısı çok düşük olan özel formüllü polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- Örneklerin pipet ucu iç duvarına yapışmalarını önleyerek maksimum ürün geri kazanımı sağlamalıdır.

- Maksimum ürün geri kazanımı özelliği ürün aktarımının maksimum kesinlik ve doğrulukta yapılmasını sağlamalıdır.

- Üstün kalıp teknolojisi ürün kaybını azaltmalı, pahalı reaktiflerin en az kayıp ile kullanımlarına olanak verir ve maksimum hassasiyeti garantilemelidir.

- Filtreli pipet uçları pipet ucu içinde sıvı ve gaz sızmalarını önleyen fiziksel bir bariyer oluşturarak çapraz kirlenmeyi önlemelidir.

- Optimum uç başlık yapıları tüm pipetlere tam uyum sağlamalı ve pipet ucunun pipet şaftına tam oturmasını garanti etmelidir.

- Ürün boyutları 1000 µl  olmalıdır.

- Bir kutuda 5 Paket ve pakette 4.800 adet pipet ucu mevcut olmalıdır.

- Teklifte marka ve katalog numarası beyanı yapılacaktır. Marka ve katalog numarası beyanı yapılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Ürünün datasheeti ve teknik şartnameyi karşılayan maddeler katalog üzerinde tek tek işaretlenip teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- Teklif verecek firma teklifle birlikte ürüne ait 1 rack  numune vererek laboratuvardan onay almalıdır.

- Ürün laboratuvarda test edilecek olup uygun görülmemesi halinde firma ücretsiz değişim yapacaktır.

- Ürün elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Heptan Extra pure

- EMSURE Reag. Ph Eur kalitesinde olmalıdır.

- 2.5 lt amber cam şişe ambalajda olmalıdır.

- Cas numarası 142-82-5, molekül ağırlığı 100.2 g/mol olmalıdır.

- Üretici firma internet sitesinden Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) veya SDS, Analiz Sertifikası (COA) ve Kalite Uygunluk Sertifikası (COQ)’na ulaşılabilmelidir.

- Ürünler uygun koşullarda elden teslim edilecektir. Kargo ile yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir. Uygun koşullarda gelmeyen ürünler iade edilerek yeni lot numaralı ürünle değiştirilecektir.

- Teklif veren firma teklifinde marka, model ve katalog numarası belirtecektir. Marka model belirtilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Boron Trifluoride-Methanol Complex for synthesis

- EMSURE Reag. Ph Eur kalitesinde olmalıdır.

- 500 ml amber cam şişe ambalajda olmalıdır. .

- Üretici firma internet sitesinden Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) veya SDS, Analiz Sertifikası (COA) ve Kalite Uygunluk Sertifikası (COQ)’na ulaşılabilmelidir.

- Ürünler uygun koşullarda elden teslim edilecektir. Kargo ile yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir. Uygun koşullarda gelmeyen ürünler iade edilerek yeni lot numaralı ürünle değiştirilecektir.

- Teklif veren firma teklifinde marka, model ve katalog numarası belirtecektir. Marka model belirtilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

ceramic beads bulk 1,4 mm

- 1.4 mm çapta olmalıdır.

- Zirconium ceramic oxide’den yapılmış  ve steril olmalıdır.

- 2 ml’lik tüplerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Tekrar kullanıma uygun olmalıdır.

- Toksik bir içeriğe sahip olmamalıdır.

- Bilyeli homojenizatörlerde kullanıma uygun olmalıdır.

CLK 50 Litre 200 Bar Depozitolu Balon Helyum Gazı Dolumu ve Satısı

- Saflık en az %99,999 olmalıdır.

- 50 lt’lik tüplerde olmalıdır.

- En az 200 bar basınçta olmalıdır.

- En az 9 m3 gaz içermelidir.

- Teslimattan sonra bağlantıları firma tarafından yapılarak sızdırmazlık test edilmelidir.

- Bağlantıdan kaynaklanacak sorunlar olursa ücretsiz değişim sağlanmalıdır.

Yag asiti için kolon (GSMS için) Capillary Column

- Yağ asitleri analizi için uygun olmalıdır.

- 37 FAME Mix standardını okuyabilmelidir ve bu okuma için  37 Bileşen FAME Karışımı sertifikalı referans materyali, Trace CERT ® , diklorometan içinde (çeşitli konsantrasyon), 1 mL'lik*10  ampul ile teslim edilmelidir. Çalışma sonuçlarının akreditasyonda kullanılacağı için 10 ampul aynı lot numaralı olmalıdır.

- Uzunluk 100 m olmalıdır.

- df 0,20 µm olmalıdır.

- ID 0,25 mm olmalıdır.

- Yüksek derecede polar fazlı olmalıdır.

- Temp limiti 20-250 °C olmalıdır.

- Sabit fazı bağlı olmamalıdır.

- Cis ve Trans yağ asitlerinin izomer ayırımını yapabilmelidir.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra analiz yapılabilirliği firma ile teyit edilmelidir. Aksi halde değişim yapılmalıdır.

- Teklif veren firmalar distributörlük belgelerini, bayi ise distribütör firmadan alınmış yetki belgelerini sunmalıdır.