SARF GİDERLERİ için TEKNİK ŞARTNAME

NALCO 460-PCCL104 CIRCULATING SOLUTION (Lazer soğutma sistemi sıvısı) (2.5 litrelik şişe) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Temizleme sıvısı rengi şeffaf, soğutma sıvısı rengi ise pembe olmalıdır.

- Temizleme ve soğutma sıvıları, lazer soğutma sisteminde korozyona sebep olmamalıdır.

- Temizleme ve soğutma sıvılarının, plastik borulara zarar vermeyecek şekilde pH değerleri sırasıyla 12,6 ve 9-10 aralığında olmalıdır.

- Temizleme ve soğutma sıvıları su içerisinde tamamen çözülebilmelidir.

- Temizleme ve soğutma sıvılarının saf suya göre yoğunluğu 25 °C ortamda 1 olmalıdır.

- Temizleme (3 galon)  ve soğutma sıvısı (3 galon) miktarı toplamda 6 galon olmalıdır.

- Temizleme ve soğutma sıvısı üretim açıklaması sırasıyla NALCO 460-CCL2567 Cleaning Solution, CCLS,2567 ve NALCO 460-PCCL104 olmalıdır.

- Temizleme ve soğutma sıvısı katalog kodları sırasıyla 1607-0547 ve 1607-0546 (https://www.spectra-physics.com/en/service-parts) olmalıdır.

NALCO 460-CCL2567 CLEANER SOLUTION (Lazer soğutma sistemi temizleme sıvısı) (2.5 litrelik şişe) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Temizleme sıvısı rengi şeffaf, soğutma sıvısı rengi ise pembe olmalıdır.

- Temizleme ve soğutma sıvıları, lazer soğutma sisteminde korozyona sebep olmamalıdır.

- Temizleme ve soğutma sıvılarının, plastik borulara zarar vermeyecek şekilde pH değerleri sırasıyla 12,6 ve 9-10 aralığında olmalıdır.

- Temizleme ve soğutma sıvıları su içerisinde tamamen çözülebilmelidir.

- Temizleme ve soğutma sıvılarının saf suya göre yoğunluğu 25 °C ortamda 1 olmalıdır.

- Temizleme (3 galon)  ve soğutma sıvısı (3 galon) miktarı toplamda 6 galon olmalıdır.

- Temizleme ve soğutma sıvısı üretim açıklaması sırasıyla NALCO 460-CCL2567 Cleaning Solution, CCLS,2567 ve NALCO 460-PCCL104 olmalıdır.

- Temizleme ve soğutma sıvısı katalog kodları sırasıyla 1607-0547 ve 1607-0546 (https://www.spectra-physics.com/en/service-parts) olmalıdır.

ASSY,HV SWITCH,WC,10KHZ,PC1 (yüksek gerilim anahtarlama elektronik kartı) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 kHz-10 kHz frekans aralığında çalışabilmelidir.

- En az 4kV yüksek gerilim altında çalışabilmelidir.

- Femtosaniye lazer sistemi ile uyumlu olmalıdır.

ASSY,PFN,PULSE PICKER BOARD,SOL (lazer atma seçici elektronik kart) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1kHz-10kHz frekans aralığında çalışabilmelidir.

- En az 4kV yüksek gerilim altında çalışabilmelidir.

- Femtosaniye lazer sistemi ile uyumlu olmalıdır