Teknik Şartname

Ortak Özellik

- Tüm ürünler aynı marka olmalıdır.

- Çalışma ile ilgili olarak teknik destek verilmelidir.

- Çalışma için gerekli olacak kan tüpü, eppendorf tüpü gibi tüm sarflar firma tarafından bedelsiz temin edilmelidir.

- Çalışma bütünlüğü açısından tüm testlere teklif verilecektir, kısmı teklife kapalıdır.

- Kitlerin içinde veya yanında uygun doku homojenizasyon tamponu ve sarfları da verilmelidir.

- Acil durumda firma analizlerin tamamlanabilmesi için tam otomatik cihaz desteği sunabilmelidir.

Aspartat Aminotransferaz (AST) Şartname

1- Kitin reaktifleri tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:30ml,Reaktif-2:20ml Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

Alanin aminotransferaz (ALT) Şartname

1- Kitin reaktifleri tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:30ml,Reaktif-2:20ml Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

Total Protein Şartname

1- Kitin reaktif tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:50ml  Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

Albumin Şartname

1- Kitin reaktif tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:30ml  Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

CRP Şartname

1- Kitin reaktifleri tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:30ml,Reaktif-2:10ml Standart:1ml, düşük kontrol 1ml ve yüksek kontrol 1ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

Üre (BUN)  Şartname

1- Kitin reaktifleri tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:50ml,Reaktif-2:30ml Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.

Kreatinin Şartname

1- Kitin reaktifleri tamamen likit ve kullanıma hazır olmalıdır.

2- Kit içeriği: Reaktif-1:50ml,Reaktif-2:30ml Standart:3ml, düşük kontrol 3ml ve yüksek kontrol 3ml olmalıdır.

3- Ürün 1 hafta içinde teslim edilmelidir

4- Kolorimetrik prensiple çalışmalar yapılmalıdır.

5- Ürün biyokimya otoanalizörde tam otomatik olarak çalışılabilmeli ve CV değeri %2 nin altında olmalıdır.

6- Tam otomatik biyokimya cihazı için aplikasyon yapılmalıdır.