- Velox Coloumn SP-C18 : Kolon dolgu maddesi silika materyalinin partikül boyutu 2.7 µm (2.7 mikrometre) olmalıdır. Kolonun uzunluğu 100 mm, iç çapı 2.1 mm olmalıdır. Kolon dolgu maddesi yüzeysel olarak core shell silika olmalıdır. Kolon, güçlü asidik (pH 1-3) hareketli faz koşullarına dayanacak şekilde steril olarak korunmuş olmalıdır. Kolonun çalışabileceği pH aralığı 1-8 arasında olmalıdır. Kolon ters faz özellikli olmalıdır, SP-C18 dolgu maddesine sahip olmalıdır. İlgili firma, Türkiye tek yetkili distribütörü belgesini sunmalı ve çalışılacak olan analiz için cihazda aplikasyon desteğini sağlamalıdır. Kolon ile üretici firmanın kalite kontrol belgesi ve kullanım kılavuzu da verilmelidir.