# TEKNİK ŞARTNAME

| 1 | KALİTE SENSÖRÜ | - Suyun iletkenlik değerini ölçmek için kullanılan sensördür. - Option Q cihazına uyumlu olmalıdır. |
| --- | --- | --- |
| 2 | SEVİYE SENSÖRÜ | - Tank su seviyesini ölçmek için kullanılan bir sensördür. - Option Q cihazına uyumlu olmalıdır. |