0,2ml PCR tüpü (DNAsefree, RNAsefree)  1000lik

- PCR tüpleri 0.2 ml  hacminde  renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

- PCR tüpleri  1000ad/pk şeklinde teslim edilmelidir.

- PCR tüpleri DNase RNase endotoksin FREE  olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

- PCR tüpleri ısı geçirgenliğini sağlaması için ince cidarlı ( thin walls) özelliğinde olmalıdır.

- PCR tüpleri, ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında üretilmiş olmalıdır.

- PCR tüpleri 20,000 RCF santrfifüjleme işlemlerine dayanıklı yapıda olmalıdır.

- PCR tüpleri  121°C'de 15 dakika 15 PSI  basınç altında otoklav edilebilir özellikte olmalıdır.

- PCR tüpleri işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

1-10µl filtreli pipet ucu 10x96lık

- Pipet ucu renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

- Pipet uçları filtreli olmalıdır. Filtreler yüksek yoğunluklu polietilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Filtreli Pipet uçları 10x96 lık paketlerde teslim edilmelidir.

- Pipet ucu kullanıcı çalışmalarına yardımcı olması amacı ile kademeli sistemde olmadı, bu sayede kullanıcıya için işlem yaptığı hacmin doğruluğu konusunda refere olmalıdır.

- Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları , numunelerin ( çalışılan örnek/ ürünlerin) virgin polypropylen yüzey üzerine tutunmalarını önleyen teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.Bu sayede ürün kaybı yaşanmamalıdır.

- Pipet uçları DNase RNase endotoksin FREE  olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

- Sertifikalı olarak DNase RNase  free üretilen pipet uçları, uluslararası standartların  öngördüğü şekilde testleri yapılmış olup test hassasiyeti 10-7  Kunitz / µl değerlerinde olmalıdır.

- Pipet uçları FDA kurallarına göre  LAL ( Limulus Amebocyte Lizat)   jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olup, Test duyarlılığı 0.06 EU / ml olmalıdır.

- Pipet uçları ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında  üretilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları , Gilson / Ependorf / Finnpipette/ Brand / Biohid/ Socorex/ Nichiryo  gibi çok bilinen ve kullanılan Otomatik pipet  markalarına uygun olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

10-100µl filtreli pipet ucu 10x96lık

- Pipet ucu renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

- Pipet uçları filtreli olmalıdır. Filtreler yüksek yoğunluklu polietilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Filtreli Pipet uçları 10x96 lık paketlerde teslim edilmelidir.

- Pipet ucu kullanıcı çalışmalarına yardımcı olması amacı ile kademeli sistemde olmadı, bu sayede kullanıcıya için işlem yaptığı hacmin doğruluğu konusunda refere olmalıdır.

- Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları , numunelerin ( çalışılan örnek/ ürünlerin) virgin polypropylen yüzey üzerine tutunmalarını önleyen teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.Bu sayede ürün kaybı yaşanmamalıdır.

- Pipet uçları DNase RNase endotoksin FREE  olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

- Sertifikalı olarak DNase RNase  free üretilen pipet uçları, uluslararası standartların  öngördüğü şekilde testleri yapılmış olup test hassasiyeti 10-7  Kunitz / µl değerlerinde olmalıdır.

- Pipet uçları FDA kurallarına göre  LAL ( Limulus Amebocyte Lizat)   jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olup, Test duyarlılığı 0.06 EU / ml olmalıdır.

- Pipet uçları ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında  üretilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları , Gilson / Ependorf / Finnpipette/ Brand / Biohid/ Socorex/ Nichiryo  gibi çok bilinen ve kullanılan Otomatik pipet  markalarına uygun olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

20-200µl filtreli pipet ucu 10x96lık

- Pipet ucu renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

- Pipet uçları filtreli olmalıdır. Filtreler yüksek yoğunluklu polietilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Filtreli Pipet uçları 10x96 lık paketlerde teslim edilmelidir.

- Pipet ucu kullanıcı çalışmalarına yardımcı olması amacı ile kademeli sistemde olmadı, bu sayede kullanıcıya için işlem yaptığı hacmin doğruluğu konusunda refere olmalıdır.

- Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları , numunelerin ( çalışılan örnek/ ürünlerin) virgin polypropylen yüzey üzerine tutunmalarını önleyen teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.Bu sayede ürün kaybı yaşanmamalıdır.

- Pipet uçları DNase RNase endotoksin FREE  olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

- Sertifikalı olarak DNase RNase  free üretilen pipet uçları, uluslararası standartların  öngördüğü şekilde testleri yapılmış olup test hassasiyeti 10-7  Kunitz / µl değerlerinde olmalıdır.

- Pipet uçları FDA kurallarına göre  LAL ( Limulus Amebocyte Lizat)   jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olup, Test duyarlılığı 0.06 EU / ml olmalıdır.

- Pipet uçları ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında  üretilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları , Gilson / Ependorf / Finnpipette/ Brand / Biohid/ Socorex/ Nichiryo  gibi çok bilinen ve kullanılan Otomatik pipet  markalarına uygun olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

1,5ml mikrosantrifüj tüpü 500ad/pk

- Mikrotüpler 1.5 ml  hacminde  renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

- Tüpler 500 ad/pk  şeklinde teslim edilmelidir.

- Tüpler DNase RNase endotoksin FREE  olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

- Tüpler kenar kısmından hacimsel olarak derecelendirilmiş olmalıdır.Bu derecelendirme 100 ul ( 0.1 ml ) artışlar şeklinde olmalıdır. 0.5 -1.0-1.5 ml değerler tüp üzerinde yazılı olarak görülebilir olmalıdır.

- Tüpler, ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında  üretilmiş olmalıdır.

- Tüpler 20,000 RCF santrfifüjleme işlemlerine dayanıklı yapıda olmalıdır.

- Tüpler  121°C'de 15 dakika 15 PSI  basınç altında otoklav edilebilir özellikte olmalıdır.

- Tüpler işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

PCR için 100bp marker (100-1000bp)

- DNA merdiven 100 bp 3 kb kadar 12 DNA fragmanlı ( 100,200, 300, 400, 500, 600,700, 800,900, 1000, 1500 , 3000 bp  ) olmalıdır.

- DNA Merdiveni kullanıma hazır formda tek tüp (vial) içerisinde olmalıdır. Herhangibir birleştirme -karıştırma  – ürün ilavesi yapılmasına gerek duyulmamalıdır.

- Referans bantlar  500 bp  1500 bp  fragmanlar olup , diğerlerine göre daha fazla DNA  içermelidir.

- Üretici firma önerisine göre  1 line için 3 ul  ladder kullanımı yeterli olmalıdır.

- Kullanıma hazır DNA merdiveni orijinal ambalajı içerisinde 1 vial 6X loading dye örnek yüklemelerinde kullanılmak üzere paket içerisinde bulunmalıdır.

- DNA merdiveni ,  turuncu ( Orange G) ve mavi (Xylene Cyanol) izleme boyalar içeren kullanıma hazır formatta  olmalıdır.

- DNA merdiveni  konsantrasyonu  108 µg/ml  şeklinde olmalıdır.

- DNA ladder saklama tomponu karışımı 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM EDTA, 5% glycerol, 0.005% bromophenol blue, 0.005% xylene cyanol içermelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

PCR 2x Master mix (1000 reaksiyonluk)

- Master mix, yüksek verim ve güvenilir DNA amplifikasyonu gerektiren rutin PCR uygulamaları için uygun olmalı ve deney kurulum süresini önemli ölçüde azaltmalıdır.

- Ürün kullanıcıya zorlu şablonlarda bile artan özgünlük ve gelişmiş PCR performansı sağlamalıdır.

- Ürün kullanıma hazır halde olmalıdır. Reaksiyon için sadece primerleri, şablon DNA’yı  ve su eklemek yeterli olmalıdır. Bu özelliğinden dolayı daha kısa kurulum süresi sağlamalı ve kontaminasyon riskini ortadan kaldırmalıdır, bu özellik ürün kataloğunda veya manuelinde gösterilmelidir.

- Ürün kontaminasyonu aktiviteleri için test edilmiş olmalıdır. Kit endonükleaz aktivitesi, eksonükleaz aktivitesi ve çentikleme (kesme) aktivitesine sahip olmamalıdır.

- Master mix 2X konsantrasyonda olmalıdır ve içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

. Tris-HCl Buffer pH: 8.5, (NH4)2SO4 , 3mM MgCl2, 0.2% Tween 20

.   0,4 mM dNTP mix

.  Taq DNA Polymerase

- Ürün 4 kb'ye kadar DNA hedeflerinin artan özgüllüğü için optimize edilmiş olmalıdır.

- Master mix, her reaksiyonda 25 ul kullanılmak üzere 1000 reaksiyon için kullanılabilir olmalıdır.

- Her 50µl PCR reaksiyonu için protokol aşağıdaki gibi olmalıdır;

- Taq master mix→ 25 µl (1x)

- 25mM MgCl2→ 1.5  mM (2-4.5 mM)

- Primer A (10 µM )→ 1 µl (0,5-5 µl) _ 0.2µM (0.1-1µM)

- Primer B (10 µM )→ 1 µl (0,5-5 µl) _ 0.2µM (0.1-1µM)

- Kalıp DNA → genomic DNA: 50 ng (10 – 500 ng)

plasmid DNA: 0.5 ng (0.1 – 1 ng)

bacterial DNA: 5 ng (1 – 10 ng)

- Nuclease-free water → Son hacmi 50 µl olacak şekilde tamamlanmalı.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

10mM 1 ml dNTP karışımı

- Yüksek amplifikasyon verimliliğini garanti ve sentezlenen DNA sarmalı içinde dNTP'lerin uygun birleşmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.

- Karışımı oluşturan herbir deoksinükleositin konsantrasyonu 10mM olmalıdır.Toplam hacmi  1 ml olmalıdır.

- Deoksinükleosid 5'-trifosfatlar (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) aynı tüp içerisinde olmalıdır.

- Yüksek çözünürlüklü HPLC (>% 99 dNTP, <% 0.9 dNDP) aracılığıyla belirlenen en yüksek saflık elde edilmiş olmalıdır.

- Az miktardaki template DNA lar ile çalışma yapılabilecek şekilde verimliliği ve duyarlılığı yüksek olmalıdır.

- PCR, ters transkripsiyon, etiketleme ve diğer uygulamalarda doğrudan kullanım için uygun olmalıdır.

- İnsan ve E.coli DNA'sı içermemelidir.

- Son derece kararlı olmalıdır,birden fazla donma-çözülme döngüsünden sonra kararlılık dNTP'lerin %85-90'ı , 30 PCR döngüsünden sonra (94oC'de 1 dakika; 72oC'de 3 dakika) trifosfat formunda  bozulma görülmemelidir.

- Enzimler soğuk zincir ortamında teslim edilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

DNA Taq polimeraz (5U/ ul)  500U

- DNA polimeraz ‘ın  az miktarda yüksek verimlilik  özelliği olmalı.

- DNA enziminin, 3’ den  5’ e exonuclease aktivitesi (proofreading activity) olmalıdır.DNA enziminin 5’ den 3 ‘e exonuclease aktivitesi olmamalıdır.( PCR ürünü verimini arttırmak için)

- Enzim  500 Ünitelik ambalajlarda teslim edilmelidir.

- Enzim konsantrasyonu  5 ünite / ul  şeklinde olmalıdır.

- Enzim ile 5 kb  ye kadar olan PCR ürünleri ile çalışma yapılabilmelidir.DNA polymerase enzimi ile özellikle yüksek amplifikasyon verimliliğinin gerekli olduğu uygulamalar için hazırlanmış reaction buffer ( 10X reaction buffer ) verilmelidir.

- Enzim içeriği 500 reaksiyon için aşağıdaki gibi olmalıdır.

-  DNA Polymerase 			500units

- 10x  Reaction Buffer    I		2 x 1.25 ml

- 10x  Reaction Buffer	 II		2 x 1.25 ml

- 25 mM MgCl2				2 x 1.25 ml

- Enzim moleküler klonlama çalışmaları için uygun olmalı bu amaçla  3’  de blunt-ended  (   kör uç )  özelliği bulunmalı.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

İzolat tiplendirimi için primer (4 çift, her biri 20’şer bç)

- Konsantrasyonu 200nmol olmalıdır.

- HPLC ile purifikasyonu yapılmış olmalıdır.

- Her bir primer  sentez  raporu ile teslim edilmelidir.

- Primerler liyofilize formda teslim edilmelidir.

- Primerlerin sulandırılması için 1 adet 100 ml hacimli Mol.Bio.Grade ( Dnase Rnase ,Pyrogen free ) özellikli su primerler ile ücretsiz teslim edilmelidir.Su aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

5a )  Su , yüksek kaliteli su gerektiren her türlü DNA ve RNA deneyi için kullanılan temel çözücü özelliklerini taşımalıdır. Ambalaj şekli 100 ml plastik tüplerde / şişelerde olmalıdır.Su , Dietilpirokarbonat (DEPC) ile muamele edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.DEPC ile arıtılmış su, DEPC'nin sterilitesini ve inaktivasyonunu sağlamak için iki kez otoklav edilmiş ve son olarak  0,2 mm filtreden geçirilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir. DNase, RNase ve proteazı kontaminasyonunun engellenmesi için her üretilen lot ürün test edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.USP spesifikasyonlarına  göre ürün üretim safhasında  2 haftalık (14 günlük ) inkübasyon aşaması olmalı , bu süreç içerisinde  bakteri veya mantar üremesi olmadığı tespit edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

- Sentez  raporunda ;  nükleotit oranları , 100pmol için sulandırma miktarı , nükleotit ağırlığı ve konsantrasyonu, Tm  değeri , GC oranı gibi  kullanıcı için gerekli bilgiler bulunmalıdır.

- Teslimatı yapılan primerlerde herhangibir sorun yaşandığında , ilgili firma koşulsuz olarak ürünü değiştirme ve 1 hafta içerisinde teslim etme taahhütünü belirtmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

Karbapenemaz genleri araştırılması için primer (10 çift,her biri 20’şer bç)

      - Konsantrasyonu 200nmol olmalıdır.

      - HPLC ile purifikasyonu yapılmış olmalıdır.

      - Her bir primer  sentez  raporu ile teslim edilmelidir.

      - Primerler liyofilize formda teslim edilmelidir.

      - Primerlerin sulandırılması için 1 adet 100 ml hacimli Mol.Bio.Grade ( Dnase Rnase ,Pyrogen free ) özellikli su primerler ile ücretsiz teslim edilmelidir.Su aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

5a )  Su , yüksek kaliteli su gerektiren her türlü DNA ve RNA deneyi için kullanılan temel çözücü özelliklerini taşımalıdır. Ambalaj şekli 100 ml plastik tüplerde / şişelerde olmalıdır.Su , Dietilpirokarbonat (DEPC) ile muamele edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.DEPC ile arıtılmış su, DEPC'nin sterilitesini ve inaktivasyonunu sağlamak için iki kez otoklav edilmiş ve son olarak  0,2 mm filtreden geçirilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir. DNase, RNase ve proteazı kontaminasyonunun engellenmesi için her üretilen lot ürün test edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.USP spesifikasyonlarına  göre ürün üretim safhasında  2 haftalık (14 günlük ) inkübasyon aşaması olmalı , bu süreç içerisinde  bakteri veya mantar üremesi olmadığı tespit edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

      - Sentez  raporunda ;  nükleotit oranları , 100pmol için sulandırma miktarı , nükleotit ağırlığı ve konsantrasyonu, Tm  değeri , GC oranı gibi  kullanıcı için gerekli bilgiler bulunmalıdır.

      - Teslimatı yapılan primerlerde herhangibir sorun yaşandığında , ilgili firma koşulsuz olarak ürünü değiştirme ve 1 hafta içerisinde teslim etme taahhütünü belirtmelidir.

      - Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

      - Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

      - Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

      - Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir.

      - Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

Ampisilin-sulbaktam (10/10 μg) ,Amikasin(30 μg), Gentamisin(10 μg), İmipenem(10μg), Meropenem(10 μg), Siprofloksasin(5 μg), Trimetoprim-sülfametaksazol (1.25/23.75 μg)

- Antimikrobiyal Duyarlılık Test Diskleri, in vitro duyarlılık testi için yarı kantitatif agar difüzyon test yönteminde kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- Mikrobiyal enfeksiyon olduğundan şüphelenilen örnekler için potansiyel tedavi seçeneklerini belirlemede yardımcı olmak amacıyla tanısal bir iş akışında hem klinik hem de in vitro olarak aktif olduğu gösterilen mikroorganizmalara karşı duyarlılığı belirlemek için kullanılabilir olmalıdır.

- Diskler  CLSI, EUCAST, SFM yönergelerine uygun olmalıdır.

- Disk konsantrasyonları belirtilmiş miktarlarda olmalıdır.

- Her bir kartuşda 50 disk olmalıdır.Paket ambalaj içerisinde 5 adet kartuş bulunmalıdır.( paket toplamında 250 disk içermelidir.)

- Kartuşlar kırılmaz yaylı özellikte olmalıdır, kolay okunabilen etiketler ve kartuş sonu göstergeleri kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

- Disk difüzyonu çalışması ile dirençli, orta ve hassas organizmaları niceliksel sonuçlarla sınıflandırmakla birlikte, aynı zamanda  Aşı seviyesi, Kontaminasyonun varlığı, Dirençli mutantlar , Beta-laktamaz aktivitesi, Antibiyotikler arasındaki düşmanlık ve sinerji özelliklerine görsel veri sağlamalıdır.

- Her kartuş, nem seviyesini %2'nin altında tutmak için ayrı ayrı bir kurutucu maddeyle kapatılarak uzun süreli stabilite sağlanmış olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde; daha önce laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış olması,birlikte kullanılacak diğer ürünler ile uyumlu olması, çalışmayı kolaylaştırıcı özelliğinin bulunması ön planda tutulacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektik

İmipenem E-test, Meropenem E-test

            - Ambalaj şekli 30 test şeklinde olmalıdır.

            - Test çalışması için gerekli tüm ürünler içeriğinde bulunmalıdır.

            - Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

            - Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

            - Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne  teslim edilmelidir

            - Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektik

Kolistin sülfat    100 mg

- Toz şeklinde olmalıdır.

- Ambalaj şekli 100mg olmalıdır.

- Aktivitesi, ≥19,000 IU/mg  olmalıdır.

- Gram negatif bakteri çalışmaları için kullanılabilir olmalıdır.

- Gram negatif bakterilerin hücre sitoplazmik membranındaki lipitlere bağlanarak hücre duvarı bütünlüğünü bozacak özellikte olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde; daha önce laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış olması,birlikte kullanılacak diğer ürünler ile uyumlu olması,çalışmayı kolaylaştırıcı özelliğinin bulunması ön planda tutulacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

- Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne teslim edilmelidir

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektik

Tigesiklin  150mg

            - Toz şeklinde olmalıdır.

            - Ambalaj şekli 150mg olmalıdır.

            - Gram negatif bakteri çalışmaları için kullanılabilir olmalıdır.

            - Gram negatif bakterilerin hücre sitoplazmik membranındaki lipitlere bağlanarak hücre duvarı bütünlüğünü bozacak özellikte olmalıdır.

            - Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde; daha önce laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış olması,birlikte kullanılacak diğer ürünler ile uyumlu olması,çalışmayı kolaylaştırıcı özelliğinin bulunması ön planda tutulacaktır.

            - Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır.

            - Ürünler teslim edildikten sonra belirtilenden farklı ve/veya istenmeyen özellikler tespit edilirse, ürün bozuk çıkar ve/veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında beklenen/istenilen sonuç alınamazsa acilen değiştirilmesi talebinde bulunulabilecektir. Değiştirilmesi talep edilen ürünler en fazla 7 iş günü içinde değiştirilmelidir.

            - Ürün/ürünler elden proje yürütücüsüne teslim edilmelidir

            - Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektik