- RANDOM HEXAMER

- Random Hexamer Primer, 5'- ve 3'-hidroksil uçlu tek iplikli rastgele hekzanükleotitlerin bir karışımı olmalıdır.

- Primer, kullanıma hazır, 20X konsantre sulu çözelti (100 uM konsantrasyonda 24 µg) olarak sağlanmalıdır.

- cDNA Sentezi  RT-qPCR , RT-PCR uygulamalarında kullanılmalıdır.

- Teklif edilen ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır.

- Çalışmanın hassasiyeti nedeniyle PCR ve cDNA aşamasında kullanılacak tüm ürünler aynı marka olmalı.

- Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

- Kit 5 iş günü içinde teslim edilmelidir

- Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi dikkate alınmayacaktır.

2) 100BP DNA LADDER

- 50 µg ambalajda teslim edilmelidir.

- Ürünün boyut aralığı 100 - 2500 bp olmalıdır

- Saklama tamponu 10 mM Tris-HCl (pH 7.6), 1 mM EDTA olmalıdır. Ürün konsantrasyonu 6X olmalıdır.

- -20 derecede teslim edilmelidir.

- Teknik şartname şartlarını taşımayan ürün/ürünler teslim alınmayacaktır.

- Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

- Tüm PCR ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

- Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi dikkate alınmayacaktır.

3) AGAROZ

- Moleküler biyoloji grade olmalıdır.

- Toz formda olmalıdır.

- Küçük nükleik asitlerini etkili bir şekilde ayırabilmelidir.

- Agaroz jel elektroforezi uygulamalarında nükleik asitlerin boyut bazında ayrıştırılması için kullanılmalıdır.

- DNA ve RNA fragmanlarını 100 bp -> 30 kb aralığında ayrıştırabilmelidir.

- Bütün tampon sistemleriyle (TBE,TAE gibi) kullanıma uygun olmalıdır.

- Uzun yürütme zamanlarında dahi düşük bant difizyon özelliğine sahip olmalıdır.

- DNAase ve RNAase’dan yoksun olmalıdır.

- Ürünün ambalajı 100 gram olmalıdır.

- Ouchterlony ve protein RID uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.

- Daha az plastik kullanılmış çevre dostu ambalaja sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

- Tüm pcr ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

- Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi dikkate alınmayacaktır.

4) 50X TAE ELECTROPHORESİS BUFFER

- Agaroz ve poliakrilamid jellerdeki nükleik asitlerin elektroforezi için kullanılır. Bu tamponu hem genomik hem de büyük süper sarmal DNA için kullanabilirsiniz ve bunu hem çalışan hem de jel hazırlama tamponu olarak da kullanılmalıdır.

- 0,22 µm membrandan süzülmelidir. 50x olmalıdır.

- 1lt olmalıdır.

- Teknik şartname şartlarını taşımayan ürün/ürünler teslim alınmayacaktır.

- Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

- Tüm pcr ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

- Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi dikkate alınmayacaktır.

5) GLİSEROL

- UltraPure Gliserol, enzimlerin düşük sıcaklıklarda konsantrasyonu ve depolanması için uygundur. %50 (v/v) solüsyonu -20°C'de donmaz. 1,26 g/mL yoğunluğa sahip olduğu için, elektroforez yükleme tamponlarında bir bileşen olarak sıklıkla gliserol kullanılmalıdır.

- UltraPure Gliserol gradyanları proteinleri, bakteriyofajı veya organelleri saflaştırmak için kullanılabilir. Yeniden Damıtılmış UltraPure Gliserol ≥%99 saftır.

- Teknik şartname şartlarını taşımayan ürün/ürünler teslim alınmayacaktır.

- Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

- Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi dikkate alınmayacaktır.

6) MES SDS RUNNİNG BUFFER

- MES SDS Koşu Tamponu (20X), NuPAGE Bis-Tris jelleri üzerinde çalışan proteinler için formüle edilmiştir. Küçük ve orta büyüklükteki proteinlerin ayrılması için tavsiye edilir.

- NuPAGE MES SDS Running Buffer ve NuPAGE MOPS SDS Running Buffer, NuPAGE Bis-Tris jelleriyle birlikte kullanılabilir.

- MES, MOPS'tan daha düşük bir pKa'ya sahiptir, bu da MES SDS Çalıştırma Tamponunu MOPS SDS çalışan tamponlardan daha hızlı yapmalıdır.

- Konsantrasyon 20x olmalıdır.

- Teknik şartname şartlarını taşımayan ürün/ürünler teslim alınmayacaktır.

- Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

- Tüm western blot ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

- Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi dikkate alınmayacaktır

7) BOVİNE SERUM ALBÜMİN

- Bovine Serum Albumin (BSA), depolama sırasında enzimlerin stabilizasyonu ve nükleazların yokluğunun gerekli olduğu enzimatik reaksiyonlar için uygun olmalıdır.

- BSA, düşük saflıktaki şablonlardan elde edilen PCR verimlerini artırır. Ayrıca enzimlerin reaksiyon tüplerine ve uç yüzeylerine yapışmasını da engellemelidir.

- Konsantrasyon 20 mg/mL olmalıdır.

- 5 mg ambalajda olmalıdır.

- Teknik şartname şartlarını taşımayan ürün/ürünler teslim alınmayacaktır.

- Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

8) LİPOFECTAMİN 3000 TRANSFEKSİYON REAKTİFİ

- Şişede 0,1 ml olmalıdır.

- siRNA ve miRNA'nın tüm hücre tiplerine iletilmesi için özel olarak tasarlanmış tescilli bir RNAi'ye özgü katyonik lipid formülasyonunda olmalıdır.

- Transfeksiyon reaktifinin 10 kat konsantrasyon aralığında minimum sitotoksisite nedeniyle kolay optimizasyon yapılmalıdır.

- Gerektiğinde temin edici firmanın aplikasyon uzmanı çalışmaya destek vermelidir.

- Teknik şartname şartlarını taşımayan ürün/ürünler teslim alınmayacaktır

- Çalışmanın hassasiyeti nedeniyle kullanılacak tüm ürünler aynı marka olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmiş ve uygunluk için onay alınmış olmalıdır. En az 3 referans belirtilmeli ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Teslimat sırasında en az 2 yıl miladı olmalıdır.

- Uluslar arası kalite standartlarına uygun olmalıdır (ISO 9001) ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın yetki belgesi olmalı ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Soğuk zincire uygun koşullarda hasar görmemiş olarak firma personeli tarafından teslim edilmelidir. Bu şartlar sağlamadığında malzemeler teslim alınmayacaktır.

- Teknik şartnameye birebir uygun ürün teklif edilecektir.

- Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

- VIRAL PURIFICATION KIT EA

- Teklif veren firmanın yetki belgesi olmalıdır.

- Kit 50 reaksiyonluk olmalıdır.

- Spin kolon yöntemi ile izolasyon yapmalıdır. Kit rna ve dna virüslerinden izalasyon yapmalıdır.

- Süt, Plazma, Tükürük, Serum, Swablar (Burun, Bukkal veya Ürogenital), İdrar, Tam Kan, Virüs ve dışkı gibi örneklerden izolasyon yapabilmelidir.

- Elüsyon hacmi 50 ul olmalıdır

- İzolasyon süresi 30 dk olmalıdır.

- Kit içerisinde aşağıdakiler bulunmalıdır:

• 2 x 1,4 mL Sütun Hazırlama Sıvısı; oda sıcaklığı
• 12 mL Lizis Solüsyonu; oda sıcaklığı
• 25 mL Yıkama Tamponu 1 (konsantre); oda sıcaklığı
• 11 mL Yıkama Tamponu 2 (konsantre); oda sıcaklığı
• 3 x 1,25 mL Eluent; oda sıcaklığı
• 100 Döndürme Kolonu ve Yıkama Tüpleri; oda sıcaklığı
• 4 x 100 Yıkama Tüpü; oda sıcaklığı

2 x 1,3 mL Proteinaz K; –20°C
• 1 flakon Taşıyıcı RNA; –20°C

- Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

- Tüm pcr ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

- Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi dikkate alınmayacaktır.

- RIPA BUFFER

  - 100 ml olmalıdır.

  - Kullanıma hazır olmalıdır.

  - Hücreden ve doku örneklerinden protein izolasyon yapabilmelidir.

  - Sıvı formda olmalıdır.

  - Western blot çalışmalarına uygun olmalıdır. Çalışmanın hassasiyeti bakımından diğer western blot kitleri ile aynı marka olmalıdır.

  - Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

  - Tüm western blot ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

  - Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi dikkate alınmayacaktır.

11) PROTEIN LADDER. 2x250 UL

  - 2x250 ul ambalajda olmalıdır.

  - Deteksiyon yöntemi Colorimetric, NIR Fluorescence (700 nm), RGB Fluorescence (555 nm) olmalıdır.

  - 3 renk olmalıdır:  Blue, Orange, Green

  - Moleküler ağırlıkları 180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa olmalıdır.

- Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

- Tüm Western Blot ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

- Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi dikkate alınmayacaktır.

12) BETA ACTIN ANTIBODY (15G5A11/E2), 100 ug

  - 100 ug olmalıdır.

  - Wb, ıcc,ıf,ıp uyumlu olmalıdır.

  - Reaktivitesi Dog, Human, Mouse, Non-human primate, Rat olmalıdır.

  - Hostu Mouse izotipi Igg1 olmalıdır.

  - Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

  - Tüm Western Blot ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

  - Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi değerlendirilmeyecektir.

13)ACRYLAMIDE/BIS - 37:1 500 ML EACH

  - 500 ml olmalıdır.

  - 35:5:1 oranda olmalıdır.

  - %30 luk olmalıdır.

  - Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

  - Tüm Western Blot ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

F. Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi değerlendirilmeyecektir.

14) Trypsin-EDTA (0.25%)

  - Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalı, sterilliği ve hücre kültüründe kullanılabileceği test edilmiş olmalıdır.

  - Ürün 1X konsantrasyonda olmalıdır. Ürün 100 mL'lik orijinal ambalajında ve uygun depolama sıcaklığı (-20°C) ve soğuk zincir şartlarında teslim edilmelidir. Kargo ile yapılacak teslimatlar firmaların sorumluluğundadır.

  - Soğuk zincir şartlarında teslim edilmeyen ürünlerin kabul edilmeyecektir.

  - Değişim taahhütnamesi vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ürünün pH aralığı 7.2 - 8.0 şeklinde olup, D-Glucose (Dextrose), Phenol Red (10 MG/L), Potassium Chloride (KCI), Potassium Phosphate monobasic (KH2PO4), Sodium Bicarbonate (NaHCO3), Sodium Chloride (NaCI), Sodium EDTA (Na2- EDTA), Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4•7H2O), Trypsin (2500 MG/L) formulasyonuna sahip olmalıdır

  - Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

  - Yüklenici firma, bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhütnameyi ilgili teklif mektubunda ayrıca belirtmelidir.

  - Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

  - Tüm hücre kültürü ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

İ. Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi değerlendirilmeyecektir.

# 15)  Ampisilin, SODİUM SALT

- Bakteriyel hücre duvarı sentezini inhibe eden bir β-laktam antibiyotik.olmalıdır.

- Gram-negatif bakterilere karşı etkili olmalıdır.  Laktamazlar tarafından inaktive edilmelidir.

- Ampisiline dirençli plazmidlerin kullanıldığı araştırmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- CAS numarası 69-52-3 olmalıdır.

- Ürünler 5 iş günü içinde teslim edilmelidir.

- Tüm hücre kültürü ürünlerinde kullanılacak ürünler aynı marka olmalıdır.

- Ürünler laboratuvarda daha önce kullanılmış olmalıdır veya alımdan önce numune bırakılmalıdır. Numune bırakmayan firmaların teklifi değerlendirilmeyecektir