| Malzeme | Teknik Özellikler |
| --- | --- |
| Acetonitrile (2,5 lt) | 2500 ml’lik cam şişede, HPLC için kullanıma uygun, ≥ %99.9 saflıkta |
| N-Hexane (2,5 lt) | 2500 ml’lik cam şişede, %99.9 saflıkta |
| Ethyl acetate (2,5 lt) | 2500 ml’lik cam şişede, %99.9 saflıkta |
| Vial (HPLC) 100adet/paket | 11.6 x 32 mm boyutlarında 1.5 ml hacimli şeffaf, cam vial, 100 adet vial içeren ambalaj |
| Vial kapak (100 adet/paket) | Vial vida kapak N9 - 1,5 ml, 11,6x32 mm, şeffaf 100adet/kutu |
| O-Fosforik asit (2,5 lt) | 2500 ml’lik şişede, ≥ %85 saflıkta |
| Otomatik pipet (10-1000 mikrolitre) | Pipetin tümü otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar). Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. Pipet 100-1000 ul aralığında ayarlanabilir hacimli olmalıdır. Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır |
| Otomatik pipet (1-100 mikrolitre) | Pipetin tümü otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar). Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. Pipet 20-200 ul aralığında ayarlanabilir hacimli olmalıdır. Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır |
| Pipet ucu 1000 ul (500 adet/paket) | 1000 µL hacminde ve 100-1000 µL’lik otomatik pipet ile uyumlu olmalıdır. 1 paket 1000 adet içermelidir. |
| Pipet ucu 200 ul (1000 adet/paket) | 200µL hacminde ve 20-200 µL’lik otomatik pipet ile uyumlu olmalıdır. 1 paket 1000 adet içermelidir. |

TEKNİK ŞARTNAME