Teknik Şartname

- HaCaT Cell Line (Human keratinocytes)

  - Ürün istenilen koşullarda bol sıvı azot içerisinde en geç 45 gün içinde teslim edilmelidir.

  - Ürün yurtdışı çıkış belgeleri ve gümrük giriş evrakları teslimat öncesinde paylaşılmalıdır.

  - Ürün sipariş esnasında firmadan son kullanıcı adına açılacak hesap üzerinden getirilmelidir.

  - Ürün orjinal vialinde olmalıdır.

  - Ürün ile birlikte ürünün kültür ortamında çoğaltılması için gerekli aynı marka mediumlar ücretsiz verilmelidir.

  - Ürünün kültür edilmesinde firma laboratuvar ekibi hazır olarak bulunmalı ve ilk kültürü firma gerçekleştirmelidir.

  - Ürünün en az 90 gün garantisi olmalı ve sorun ile karşılaşıldığında değişimi yapılmalıdır.

- Trypsin EDTA Solution A (0.25%), EDTA (0.02%), with Phenol Red,100ml

  - 100 ml ambalajda olmalıdır.

  - -20 °C de sevk edilmelidir.

  - Tripsin konsantrasyonu 0.25%, EDTA 0.05% olmalı, 1000 mg/L phenol red içermelidir.

  - Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

  - Ürün 10X Konsantrasyonda olmalıdır.

  - Ürün phenol red içermemelidir.

  - Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

  - Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- Penicillin-Streptomycin, 100 ml

  - 10000 unite/ml penisilin, 10 mg/ml streptomisin içermelidir.

  - 100 ml ambalajda olmalıdır.

  - -20 °C de sevk edilmelidir.

  - En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

  - Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

  - Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

  - Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- Fetal Bovine Serum,heat ınactivated 500ml

  - 500 ml’lik ambalajda olmalıdır.

  - 0.1μm filtreden geçirilmiş olmalıdır.

  - BSA ve IBR antikorları içermemelidir.

  - Mycoplasma ve virüs taraması yapılmış olmalıdır.

  - -20 °C de sevk edilmelidir.

  - En az 2 yıl miatlı olmalıdır.

  - Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

  - Endotoksin testi sonucu IU değeri 0,1’den düşük olmalıdır.

  - Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

  - Laboratuvarda daha önce denenmiş ve uygunluk için onay alınmış olmalıdır.

  - Ürün sertifikalı olmalıdır ve teklif ile birlikte gönderilmelidir.

- DMSO(Dimethyl Sulfoxide), 100 mL

  - 500 ml ambalajda olmalıdır

  - Kimyasal formülü C2H6OS olmalıdır.

  - Minimum %99 saflıkta olmalıdır

  - Erime noktası 18 °C olmalıdır.

  - Su içeriği maksimum %0.3 olmalıdır.

  - Tüm hücre kültürü ürünleri aynı marka olmalıdır.

  - Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

  - Ürün hücre kültüründe kullanılabilir olmalıdır ve ürün üzerinde Hbrymax özellikte olduğu yazmalıdır.

- DMEM High Glucose With L-Glutamine 500 mL

  - 500 ml ambalajda olmalıdır.

  - 4.5 g/lt Glukoz içermemelidir.

  - Phenol Red, L-Glutamine ve Sodium bicarbonat içermemelidir

  - +4 °C de saklanmalıdır.

  - En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

  - Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

  - Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

  - Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide

  - 5 gramlık steril ve ışık geçirmeyen ambalajda olmalıdır.

  - Kimyasal saflık oranı en az %98 olmalıdır.

  - DMSO veya PBS ile çözünebilir olmalıdır.

  - -20 °C'de saklanmalıdır.

  - Hücre canlılığı ve proliferasyon testleri için uygun olmalı.

  - Üretici firma, ISO 9001:2015 ve cGMP kalite belgelerine sahip olmalıdır.

  - Absorbans değeri (570 nm) için validasyon test raporu sağlanmalıdır.

- TC 96 Well Cell Culture Plate

  - Paket, 100 adet 96-well hücre kültür plağı içermelidir.

  - Her plaka, düz (flat) yüzeye sahip olmalı ve hücrelerin homojen bir şekilde büyümesine olanak tanımalıdır.

  - Hücre kültürleri için uygun olarak, plaka yüzeyi TC (Tissue Culture) kaplamalı olmalıdır.

  - Plakalar, steril olmalı ve herhangi bir kontaminasyon riski taşımamalıdır.

  - Her well, düzgün bir şekilde bölümlenmiş olmalı ve her bir well'in hacmi uygun şekilde belirtilmiş olmalıdır.

  - Plakalar, hücre kültürü koşullarına dayanıklı olmalı ve toksik etkiler yaratmamalıdır.

  - Plakalar, yüksek kaliteli polistiren malzemeden üretilmiş olmalı ve kimyasal reaksiyonlara karşı dirençli olmalıdır.

  - Plakalar, genellikle hücre kültürü uygulamaları için kullanılacak şekilde tasarlanmalı ve uzun süreli inkübasyonlara dayanıklı olmalıdır.

  - Plakalar, biyolojik güvenlik için uygun şekilde ambalajlanmalı ve taşınmaya uygun olmalıdır.

  - Ürün, kullanım talimatları, üretici bilgileri, parti numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon bilgilerini içermelidir.

  - Malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) ile birlikte sağlanmalıdır.

  - Plakalar, yüksek optik şeffaflığa sahip olmalı ve mikroskopik gözlemler için uygun olmalıdır.

- 100x20 mm Cell Culture Dish

  - Ürün en az 300 adetlik paketlerde olmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Flask TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır

  - Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır

  - Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

  - Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- 15 mL Steril Falkon Tüp

  - Ürün en az 500 adetlik paketlerde olmalıdır.

  - Malzemeler, yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Falcon TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır

  - Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır

  - Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

  - Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- 50 mL Steril Falkon Tüp

  - Ürün en az 500 adetlik paketlerde olmalıdır.

  - Malzemeler, yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Falcon TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır

  - Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır

  - Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

  - Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- T25 Cell Culture Flask

  - Ürün en az 300 adetlik paketlerde olmalıdır.

  - Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free,non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.

  - Eğik boyunlu olmalı,Kapakları vida kapaklı,hava giriş-çıkışına uygun vented ve filtreli olmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Flask TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

  - Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.

  - Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

  - Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- T75 Cell Culture Flask

  - Ürün en az 300 adetlik paketlerde olmalıdır.

  - Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free,non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.

  - Eğik boyunlu olmalı,Kapakları vida kapaklı,hava giriş-çıkışına uygun vented ve filtreli olmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Flask TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

  - Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.

  - Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

  - Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- 5 ml Serolojik Pipet

  - Orijinal paketi 500 lük olmalıdır ve firma teklifini 500 lük pakete göre vermelidir.

  - Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

  - Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- 10 ml Serolojik Pipet

  - Orijinal paketi 500 lük olmalıdır ve firma teklifini 500 lük pakete göre vermelidir.

  - Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

  - Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- 25 ml Serolojik Pipet

  - Orijinal paketi 500 lük olmalıdır ve firma teklifini 500 lük pakete göre vermelidir.

  - Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

  - Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- 1000 uL Low Retention Filter Tips, Racked, Sterile

  - 1000 ul steril pipet uçları 1 kutuda 960 adet olmalıdır.

  - Toplam 10 kutu olmalıdır.

  - Pipet uçları filtreli olmalıdır.

  - Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

  - Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

  - Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

  - Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

  - Teklif edilecek üründen açılmamış 96 lık 1 paket ürün ücretsiz bırakılmalı ve laboratuvara denetilmelidir. Uygunluk alınmayan ürünler için teklif geçersiz sayılacaktır.

- 100 uL Racked Filtered Vertex Tips, Clear, Graduated, NoStick

  - 100 ul steril pipet uçları 1 kutuda 960 adet olmalıdır.

  - Toplam 10 kutu olmalıdır.

  - Pipet uçları filtreli olmalıdır.

  - Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

  - Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

  - Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

  - Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

  - Teklif edilecek üründen açılmamış 96 lık 1 paket ürün ücretsiz bırakılmalı ve laboratuvara denetilmelidir. Uygunluk alınmayan ürünler için teklif geçersiz sayılacaktır.

- 10 uL XL Low Retention Filter Tips, Racked, Sterile

  - 10 ul steril pipet uçları 1 kutuda 960 adet olmalıdır.

  - Toplam 10 kutu olmalıdır.

  - Pipet uçları filtreli olmalıdır.

  - Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

  - Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

  - Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

  - Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

  - Teklif edilecek üründen açılmamış 96 lık 1 paket ürün ücretsiz bırakılmalı ve laboratuvara denetilmelidir. Uygunluk alınmayan ürünler için teklif geçersiz sayılacaktır.

- Cell Counting Slides (Cell Counter), Dual-Chamber

  - Sayma parametreleri 5 x 10 üzeri 4 – 1 x 10 üzeri 7 aralığında olmalıdır hücre/ml ve 6 – 50 µm hücre çapında olmalıdır.

  - Her iki taraf için 10 ul lik yükleme yapılması yeterli olmalıdır.

  - Her bölmede sayılan hacim 0.4 ul olmalıdır (bir manuel hemositometrenin dört 1 x 1 mm karesine eşdeğer olmalıdır)

  - Her iki bölme de yerleştirmeden önce yüklenebilir olmalıdır.

  - Slide üzerinde A ve B etiketli bölmeler, bölmenin yanında slayt yerleştirme yönünü gösteren ok olmalıdır.

  - Tc10/Tc20 hücre sayım cihazıyla uyumlu olmalıdır.

  - 100 adet ölçüm slide içermelidir.

  - TC20TM cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.

- Traypan Blue Dye

  - Ürün en az 1.5 ml x10 tüp şeklinde olmalıdır.

  - Ürün oda koşullarında olmalıdır.

  - Ürün en az 2 yıl miadlı olmalıdır

  - Ürün paketinde bulunan tüpler üzerinde lot numarası  bulunmalıdır ve analiz sertifikası verilmelidir.

- Agarose

  - Agarose    BioReagent, for molecular biology, low EEO olmalıdır.

  - DNA ve RNA fragmanlarının rutin hızlı bir şekilde plazmidlerin hazırlanması ve taranması , klonlama ve lekeleme teknikleri için kullanılabilmelidir.

  - Düşük DNA konsantrasyonlarda bile yüksek jel mukavemetine sahip olmalıdır.

  - Nükleik asit fraksiyonlarının 250 bp'den 23 Kb'ye ayrılmasında etkili olmalıdır.

  - Ürün  DNase, RNase, none detected olmalıdır.

  - Ürün  ≤10% moisture content olmalıdır.

  - Ürün gel point 36 °C (1.5% gel, ± 1.5 °C) olmalıdır.

  - Ürün Gel dayanımı ≥1200 g/cm2 (1% gel) olmalıdır.

  - Ürün ambalajı 100 gr lık olmalıdır.

- Taq DNA Polymerase, Recombinanat

  - 500 ünite/0.5 ml formatında tedarik edilmelidir.

  - 10X PCR buffer ile birlikte sunulmalıdır.

  - En az 95 kDa saflığında ve rekombinant E. coli'den elde edilmiş olmalıdır.

  - 15-25 °C'de stabil olmalıdır, ancak uzun süreli saklama için -20 °C'de muhafaza edilmelidir.

  - %100 saflıkta, nükleaz (DNaz ve RNaz) kontaminasyonlarından arındırılmış olmalıdır.

  - Aktivite testi, 72 °C'de 30 dakika boyunca denatürasyon sonrası enzim stabilitesini doğrulamalıdır.

  - Ürün, ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 kalite belgelerine sahip olmalıdır.

  - Ürün için detaylı kullanım kılavuzu ve sertifikalar (Certificate of Analysis) sağlanmalıdır.

- 100 bp DNA Ladder

  - Her biri 50 µg olacak şekilde, 5 tüp halinde hazır kullanıma uygun formatta sunulmalıdır.

  - 100 bp'den 1,500 bp'ye kadar kademeli bantlar içermelidir ve her bantın yoğunluğu %10'luk farklarla net şekilde ayrılabilir olmalıdır.

  - Yoğun referans bantı (örneğin 500 bp) diğer bantlardan daha belirgin olacak şekilde formüle edilmelidir.

  - Yükleme boyası ve DNA çözme tamponu içermelidir; ek bir hazırlık veya seyreltme gerektirmemelidir.

  - 4 °C'de stabil olmalı; uzun süreli saklama için -20 °C'de muhafaza edilmelidir.

  - RNaz, DNaz ve proteaz kontaminasyonlarından arındırılmış ve kalite kontrol testlerinden geçmiş olmalıdır.

  - Jel elektroforez ve görüntüleme sistemleriyle uyumlu olmalıdır (örneğin, etidyum bromür veya SYBR Green ile).

  - Üretici firma, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 ve cGMP kalite standartlarına sahip olmalıdır.

- 6X Gel Loading Dye

  - 6 mL'lik steril ve ışık geçirmeyen tüpte sunulmalıdır.

  - 6X konsantrasyonda olmalı ve kullanımdan önce seyreltme gerektirmemelidir. 3.3. %30 (v/v) Glycerol, 0.25% (w/v) Bromphenol Blue, 0.25% (w/v) Xylene Cyanol FF ve diğer uygun tampon bileşenlerini içermelidir.

  - DNA örneklerinin jel yükleme ve elektroforez sırasında çökmemesini ve doğru göç etmesini sağlamalıdır.

  - 4 °C ile 25 °C arasında saklanabilmeli ve ışık hasarından korunmalıdır.

  - RNaz, DNaz, ve proteaz gibi enzim kontaminasyonlarından arındırılmış olmalıdır.

  - Ürün, agaroz ve poliakrilamid jellerde kullanıma uygun olmalıdır. 3.8. Üretici firma, ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.

- 100 nmol HPLC Purifiye Primer

  - Ürün, 100 nmol olarak sunulmalı ve HPLC ile saflaştırılmış olmalıdır.

  - Primerler %95 veya daha yüksek saflıkta olmalıdı.

  - Primerler, lyophilize formda ve steril tüplerde sunulmalıdır.

  - Primerlerin kimyasal dizilimi belirli standartlara uygun olmalıdır.

  - Primerler, -20 °C'de saklanmalı ve nem ve ışıktan korunmalıdır. Açıldıktan sonra kısa sürede kullanılmalıdır.

  - Primerler, RNaz, DNaz ve proteaz gibi enzim kontaminasyonlarından arındırılmış olmalıdır.

  - Ürün, PCR, RT-PCR, qPCR ve diğer moleküler biyoloji uygulamaları için uygun olmalıdır.

  - Üretici firma, ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Qubit Protein Assay Kits

  - Ürün en az 500 örnek için tasarlanmış olmalıdır.

  - Ürün, Qubit Protein Assay Kit içermelidir ve protein konsantrasyonunun ölçülmesi için kullanılmalıdır.

  - Kit, protein tayini için Qubit Fluorometer ile uyumlu olmalıdır.

  - Protein ölçümü, hızlı, hassas ve doğru sonuçlar sağlamalıdır.

  - Kit, mikrogram seviyesindeki protein konsantrasyonlarını ölçebilecek hassasiyette olmalıdır.

  - Kit, düşük protein konsantrasyonları için yüksek duyarlılığa sahip olmalıdır.

  - Kullanıcı dostu ve kolay uygulanabilir olmalı, minimal işlem süresi gerektirmelidir.

  - Kit, reaksiyon süresi kısa olmalı ve kısa zamanda sonuç vermelidir.

  - Reaktifler, güvenli ve düşük toksisiteye sahip olmalıdır.

  - Kit, protein örneklerinin yanı sıra protein analizine uygun diğer biyolojik örnekler için de kullanılabilir olmalıdır.

  - Ürün, şeffaflık sağlamak için doğru dalga boyunda floresan deteksiyonu gerçekleştirebilmelidir.

  - Ürün, her kitin içinde yeterli sayıda test için yeterli miktarda reaktif içermelidir.

  - Kit, stabil ve uzun ömürlü olmalı, belirtilen saklama koşullarında etkinliğini korumalıdır.

  - Kit, üretici bilgileri, parti numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi etiketleme bilgilerini içermelidir.

  - Kullanım talimatları ve malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) ile birlikte sağlanmalıdır.

- UniversalSYBR Green Supermix, 500 x 20 μl rxns, 5 ml (5 x 1 ml)

  - 2x olarak kullanıma Hazır halde gelmelidir.

  - Kullanılan DNA Polimeraz enzimine Sso7d Proteini eklenmiş olmaldır.

  - Füzyon edilmiş Sso7d Proteinli Polimeraz sayesinde Hız, Performans ve birçok PCRinhibitörüne karşı dayanıklılık sağlamaldır.

  - Mix Boya Olarak SYBR Green Kullanmalıdır

  - 30 Dakikadan kısa sürede PCR işlemini gerçekleştirebilmelidir.

  - Mix içinde dNTPs, Sso7 Füzyon Polimeraz , MgCl 2, SYBR Green Dye ,Stabilizatörler ve Pasif referans boya olarak Rox ve fluorecein bulunmaldır.

  - En az 20 µl lik 1000 Reksiyona yetecek miktarda olmaldır.

  - 100 Reaksiyonluk 10 adet tüp şeklinde teslim edilmelidir.

- cDNA Synthesis Kit

  - RNA’dan cDNA sentez işlemini gerçekleştirmelidir.

  - Kullanıma Hazır formda Tek tüp içersinde template RNA hariç gerekli tüm bileşenleri içermelidir.

  - Seyreltik RNA numuneleri ile çalışmak için 5x konsantrasyonunda olmalı böylece daha fazla RNA numunesi reaksiyona konabilmelidir.

  - 20ul hacimde en az 100 reaksiyon gerçekleştirilebilmelidir.

  - –20ºC  de sıvı formada olmalı bu sayede dondur/çöz işlemi yapmaya gerek kalmamalıdır.

  - Geniş aralıkta RNA ile işlem yapabilmelidir. (1 µg–1 pg)

  - Reaksiyon süresi En fazla 40 dk olmalıdır.

  - Kit içeriği  4 x 100 µl of 5x supermix, contains reverse transcriptase, RNase inhibitor, dNTPs, primers, MgCl2, stabilizers

  - Kit tüm protokölü tek aşamada gerçekleştirmelidir.

  - Ürün en geç 7 gün içerisinde temin edilmeli ve firma aplikasyon ekibi tarafından çalışmanın yapılacağı zaman istenilen süre gün boyunca ücretsiz eğitim verilmelidir.

  - Firma vermiş olduğu marka için yetki belgesini ihale komisyonuna sunmalıdır.

- Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit

  - Kit RNA eldesi zor olan yağlı ve fibröz dokulardan, bitki, böcek, dışkı izolasyon işlemini yapmaya uygun olmalıdır. Ürün kutusu en az 100 örneklik olmalıdır.

  - Mini Kolon formatında olmalı, Metot olarak Spin veya Vakum aracılı silika bağlama olmalıdır.

  - 100mg hayvan dokusu ile izolasyona başlanabilmelidir.

  - Kolona bağşanma kapasitesi 100ug saflaştrılmış total RNA dan fazla olmalıdır.

  - Elüsyon hacmi 80 ul (2x40ul) ye kadar çıkabilmelidir.

  - Tüm saflaştırma aşaması DNase I kesimleme dahil 60 dakikadan az olmalıdır.

  - En az 100 örneklik çalışacak miktarda olmalıdır.

  - Ürün en az 5 yıl miadlı olmalıdır.

- 1.5 mL Steril Dnase Rnase free Microsantrifuj Tup

  - Ürün, 500 adet 1.5 mL kapasiteli mikrosantrifüj tüp içeren paketlerde sunulmalıdır.

  - Tüpler, steril olarak üretilmiş ve paketlenmiş olmalıdır.

  - Tüpler, DNase ve RNase kontaminasyonlarından tamamen arındırılmış olmalıdır.

  - Tüpler, şeffaf ve yüksek kaliteli plastik malzemeden yapılmış olmalı, böylece içeriğin görsel olarak kontrolü sağlanabilmelidir.

  - Tüpler, 1.5 mL hacme sahip olup, güvenli ve sızdırmaz kapaklarla donatılmalıdır. Kapaklar, güvenli bir kapanma sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

  - Tüpler, -80 °C'ye kadar düşük sıcaklıklara dayanıklı olmalı ve santrifüj işlemlerinde yüksek hızlara dayanıklı olmalıdır.

  - Ürün, laboratuvar kullanımı için uygun olup, PCR, qPCR, ve diğer moleküler biyoloji uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

  - Üretici firma, ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.

- 2 mL Steril Dnase Rnase free Microsantrifuj Tup

  - Ürün, 500 adet 2 mL kapasiteli mikrosantrifüj tüp içeren paketlerde sunulmalıdır.

  - Tüpler, steril olarak üretilmiş ve paketlenmiş olmalıdır.

  - Tüpler, DNase ve RNase kontaminasyonlarından tamamen arındırılmış olmalıdır.

  - Tüpler, şeffaf ve yüksek kaliteli plastik malzemeden yapılmış olmalı, böylece içeriğin görsel olarak kontrolü sağlanabilmelidir.

  - Tüpler, 2 mL hacme sahip olup, güvenli ve sızdırmaz kapaklarla donatılmalıdır. Kapaklar, güvenli bir kapanma sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

  - Tüpler, -80 °C'ye kadar düşük sıcaklıklara dayanıklı olmalı ve santrifüj işlemlerinde yüksek hızlara dayanıklı olmalıdır.

  - Ürün, laboratuvar kullanımı için uygun olup, PCR, qPCR, ve diğer moleküler biyoloji uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

  - Üretici firma, ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Boric Acid Gr For Analysis Acs,Iso

  - 1 kg'lık steril ve ışık geçirmeyen ambalajda olmalıdır.

  - Kimyasal saflık oranı en az %99.5 olmalıdır.

  - ACS (American Chemical Society) ve ISO (International Organization for Standardization) standartlarına uygun olmalıdır.

  - pH çözeltisi 4.8 - 5.2 arasında olmalıdır.

  - Su çözünürlülüğü yüksek olmalı ve çözeltisi net olmalıdır.

  - Ağır metal, kurşun ve diğer kontaminant seviyeleri ACS ve ISO standartlarına uygun olmalıdır.

  - Üretici firma, ISO 9001:2015 ve ISO 17025:2017 kalite belgelerine sahip olmalıdır.

  - Ürün için detaylı kalite kontrol belgeleri (Certificate of Analysis) sağlanmalıdır.

- Chloroform for analysis

  - 2.5 litre kapasiteli, steril ve ışık geçirmeyen ambalajda olmalıdır.

  - Kimyasal saflık oranı en az %99.8 olmalıdır.

  - EMSURE kalite standardına uygun olmalıdır.

  - Su ve diğer çözücülerle uyumlu, düşük su içeriğine sahip olmalıdır (maksimum %0.05).

  - Depolama sıcaklığı +15 °C ile +25 °C arasında olmalı ve ışık ve nemden korunmalıdır.

  - Ağır metal, kurşun ve diğer kontaminant seviyeleri, analitik standartlara uygun olmalıdır.

  - Üretici firma, ISO 9001:2015 ve ISO 17025:2017 kalite belgelerine sahip olmalıdır.
3.8. Ürün için detaylı kalite kontrol belgeleri (Certificate of Analysis) sağlanmalıdır.

- 2-Propanol for analysis ACS,ISO,Reag.

  - 2.5 litre kapasiteli, steril ve ışık geçirmeyen ambalajda olmalıdır.

  - Kimyasal saflık oranı en az %99.5 olmalıdır.

  - EMSURE® kalite standardına, ACS (American Chemical Society), ISO (International Organization for Standardization) ve Ph Eur (European Pharmacopoeia) standartlarına uygun olmalıdır.

  - Su içeriği maksimum %0.5 olmalıdır.

  - Depolama sıcaklığı +15 °C ile +25 °C arasında olmalı ve ışık ve nemden korunmalıdır.

  - Üretici firma, ISO 9001:2015 ve ISO 17025:2017 kalite belgelerine sahip olmalıdır.

  - Ürün için detaylı kalite kontrol belgeleri (Certificate of Analysis) sağlanmalıdır.

- EDTA, Disodium Dihydrate, Biotechnology Grade

  - Ürün, 1 kg EDTA Disodium Dihydrate içermelidir.

  - EDTA, biyoteknoloji uygulamaları için yüksek saflıkta (biotechnology grade) olmalıdır.

  - EDTA, disodyum dihidrat formunda olmalı ve su içeriği minimum düzeyde olmalıdır.

  - Ürün, metal iyonlarını bağlama kapasitesine sahip olup, özellikle PCR, hücre kültürü, biyokimya ve analitik uygulamalar için uygun olmalıdır.

  - EDTA, biyolojik ve kimyasal uygulamalarda yüksek stabilite sağlamalıdır.

  - Ürün, mikrobiyal kontaminasyonu önlemek amacıyla uygun şekilde paketlenmiş ve sterilize edilmelidir.

  - EDTA, düşük toksisiteye sahip olup güvenli kullanım için uygun olmalıdır.

  - Ürün, kolay çözünür olmalı ve çözünürlükte herhangi bir problem yaşanmamalıdır.

  - Ambalaj, 1 kg’lık uygun büyüklükte ve hava geçirmez olmalı, ürünü dış etkenlerden koruyacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

  - Ürün, üretici bilgileri, parti numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi etiketleme bilgilerini içermelidir.

  - EDTA, uygun kimyasal koruma ve saklama koşulları altında stabil kalmalıdır.

Kullanım talimatları ve malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) ile birlikte sağlanmalıdır.

- Ripa Buffer 50 ml

  - RIPA Buffer, hücre ve doku lizatı hazırlamak için kullanılan, protein ekstraksiyonunda yüksek verimlilik sağlayan bir tampon çözelti olmalıdır. Lizat hazırlamada hücre zarı, çekirdek ve mitokondri gibi çeşitli membranları etkin bir şekilde parçalayabilmelidir.

  - Formülasyon, fosfataz ve proteaz inhibitörlerinin eklenmesine uygun olmalıdır. Güçlü denatüranlar içermemeli ve proteomik analizlerde proteinlerin biyolojik aktivitesini korumalıdır.

  - Tampon, pH 7.4 seviyesinde stabilize olmalı, SDS, Triton X-100 ve deoksikolik asit gibi deterjanları içermelidir. Lizis tamponu olarak, hem sitoplazmik hem de nükleer proteinlerin etkin ekstraksiyonu için optimize edilmelidir.

  - Ürün, sterilize edilmiş ve kontaminasyon riskini en aza indirecek şekilde kapatılmış 50 mL’lik bir ambalajda sunulmalıdır. Ambalaj, tekrar kullanım için uygun, sızdırmaz bir kapağa sahip olmalıdır.

  - Saklama koşulları, çözeltinin kimyasal stabilitesini koruyacak şekilde belirtilmelidir. Ürün, laboratuvar güvenlik standartlarına uygun olarak etiketlenmiş olmalı ve malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) sağlanmalıdır.

  - Kullanım talimatları, protein izolasyonu ve downstream uygulamalar için gerekli adımları içermelidir. RIPA Buffer, Western blot, immunoprecipitation ve ELISA gibi protein analizi tekniklerinde kullanılabilir nitelikte olmalıdır.