Teknik Şartname

# Pipet Ucu 200 µl Teknik Şartname

- 200 ul steril pipet uçları 1 kutuda 1000 adet olmalıdır.

- Ürün DNase, RNase ve pirojen içermeyen yapıda olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

# Pipet Ucu 10 µl Teknik Şartname

- 10 µl steril pipet uçları 1 kutuda 1000 adet olmalıdır.

- Ürün DNase, RNase ve pirojen içermeyen yapıda olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

# Cryo Tüp Teknik Şartname

- Cryo Tüp 2 ml olmalıdır.

- Steril, Dnase / Rnase / Pyrogen Free olmalıdır

- Dıştan Vida Kapaklı ve Etekli olmalıdır

- -196 C de saklanmak için uygun olmalıdır

# Petri Kutusu Teknik Şartname

- 90 mm çapında olmalıdır.

- 1 kutuda 4800 adet olmalıdır.

- Petri kutuları tek kullanımlık olmalıdır.

- Petri kutuları jelatin ambalaj içerisinde ve gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.

# Mikrosantrifüj Tüpü Teknik Şartname

- Ürün DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.

- Her kutuda 500 adet mikrosantrifüj tüpü bulunmalıdır.

- Mikrosantrifüj tüpünün kapasitesi 2.0 mL olmalıdır.

# Hidroklorik asit Teknik Şartname

- Ürünün ağırlığı en az 2,5 L olmalıdır.

- Formül ağırlığı  36.46 g/mol olmalıdır.

- Sıvı formunda olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

# Phosphate buffered salineTeknik Şartname

- Ürünün ağırlığı en az 100 tablet olmalıdır.

- PH 7,2 ila 7,6 arasında olmalıdır

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

- Suda çözünür olmalıdır

- Katı formunda olmalıdır.

# Parafilm Teknik Şartname

- Parafilm boyutları 38 metre x 10 santimetre olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

# 15 lik santrifüj Tüpü Teknik Şartname

- Tüp, 15 mL kapasiteye sahip ve konik tabanlı olmalıdır.

- Vidalı kapağı gevşek şekilde (loose cap) takılmış olmalıdır.

- Ürün steril, DNase, RNase ve pirojen içermeyen yapıda olmalıdır.

- Tüp, şeffaf yeşil renkte ve yüksek kaliteli, kimyasal olarak dayanıklı plastikten üretilmiş olmalıdır.

- Santrifüj işlemi sırasında çatlama veya kırılmaya dayanıklı olmalıdır.

- Ambalaj, steriliteyi korumalı ve ürün detayları ile sterilizasyon bilgilerini içermelidir.

- 50 mL Konik Santrifüj Tüpü Teknik Şartnamesi

- Tüp, 50 mL kapasiteye sahip ve konik tabanlı olmalıdır.

- Vidalı kapağı gevşek şekilde (loose cap) takılmış olmalıdır.

- Ürün steril, DNase, RNase ve pirojen içermeyen yapıda olmalıdır.

- Tüp, şeffaf yeşil renkte ve yüksek kaliteli, kimyasal olarak dayanıklı plastikten  üretilmiş olmalıdır.

- Santrifüj işlemi sırasında çatlama veya kırılmaya dayanıklı olmalıdır.

- Ambalaj, steriliteyi korumalı ve ürün detayları ile sterilizasyon bilgilerini içermelidir.

# İzo Propil Alkol Teknik Şartnamesi

- Ürünün ağırlığı en az 5 L olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

- Metanolün saflık derecesi %99 lık olmalıdır.

# 10ul Plastik Öze Teknik Şartname

- Plastik yapıda steril 10ul ölçütünde olmalıdır.

- En fazla 10 lik paketler şeklinde olmalıdır.

- Bir ucu yuvarlak bir ucu iğne uçlu olmalıdır.

- Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılmış olmalıdır.

# MRS Broth Teknik Şartname

- Ürünün ağırlığı en az 500 gram olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır

- Katı formunda olmalıdır.

- Gıdalardaki mikroorganizimlar için uygun olmalıdır.