SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMELERİ

Steril petri kutusu (90 mm) 500 ad/pk

- Mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere son derece şeffaf polistirenden üretilmiş olmalıdır.

- Petri kutusunun üst kapağında sayım indeksi (1,2,3 ve 4 sayı / A,B,C, ve D harflerle) olmalıdır.

- Petri kutuları 3 bölmeli olmalıdır.

- Petri kutuları Aseptik özellikte olup bakterilerden arındırılmıştır ve 10.000 sınıfı steril alanlarda yüksek sterilite kontrolü altında üretilmiş olmalıdır.

- Petri kutuları “DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.

- 90 x 15 mm ebatında olmalıdır.

- Bir paketinde 500 adet petri olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

- İstenen özelliklere birebir uygun ürün teslim edilmelidir.

Steril petri kutusu (150 mm) 17 ad/pk

- Mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere son derece şeffaf polistirenden üretilmiş olmalıdır.

- Petri kutusunun üst kapağında sayım indeksi (1,2,3 ve 4 sayı / A,B,C, ve D harflerle) olmalıdır.

- Petri kutuları Aseptik özellikte olup  bakterilerden arındırılmıştır ve 10.000 sınıfı steril alanlarda yüksek sterilite kontrolü altında üretilmiş olmalıdır.

- Petri kutuları “DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.

- 150 x 15 mm ebatında olmalıdır.

- Bir paketinde 17 adet petri olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

- İstenen özelliklere birebir uygun ürün teslim edilmelidir.

Mikropipet ucu steril 10-200 µl'lik, 1000ad/pk

- Pipet uçları ; poşette , Filtreli ve steril olmalıdır. Açılan poşetin üzerinde plastik bir fermuar olmalı ve geri kapatılabilmelidir.

- Poşetteki filtreli uçlar, mevcut bulunan boş pipet racklarına ve mevcut otomatik pipetlere birebir uyum sağlamalıdır. Uygun olmayan uçlar pipetlerle uyumlu uçlarla değiştirilecektir.

- Pipet ucu üzerinde sıvı seviyesini belirten işaretlemeler olmalıdır.

- Poşetteki filtreli pipet ucu 10-200 ul hacminde olmalıdır.

- Pipet ucu  1000 adetlik ambalajlı olmalıdır.

- Pipet uçları düşük su tutma özelliğinde olmalıdır. Bu bilgi ürünü etiketinde belirtilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları ile birlikte aynı markaya ait 3 adet reload rack (yükleme rackı) verilmelidir. Bu racklar otoklav edilebilmelidir.

- Pipet uçları ISO 9001 standartlarına göre üretilmiş olmalı ve kalite sertifikası verilmelidir.

- İstenen özelliklere birebir uygun ürün teslim edilmelidir.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Falkon tüp 15ml, tek tek steril - 50/Pkt

- Tüpler amber  renkli  olup saf polipropilenden imal edilmiş olunmalıdır.

- Kalın ve sağlam tüp duvarı 6.000 RCF ‘ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklı olmalıdır.

- Tüpler ‘’gamma’’ steril  ve tek tek ambalajlı olmalıdır.

- Tüpler benç üzerinde başka bir standa ihtiyaç duymadan ayakta durabilecek ‘’etekli’’ yapıda ya da bençte durması için 1 adet tüp standı verilmelidir.

- Steril tüpler "DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Kapak yanal yüzeyde tırtıklar bulunmalı böylece kapağın daha iyi kavranarak kolay açılıp kapatılmasında sağlamalıdır.

- Kapak iç tasarımı tüpün hava ve sıvı geçirmezliğini garanti etmelidir.

- Kapaklar tek el ile kolaylıkla açılıp kapatılabilmelidir. Kapağın ¾ oranda döndürülmesi tam kapatma için yeterli olmalıdır.

- Hacim çizelgesi doldurulan sıvı hacminin gözlenmesine olanak sağlamalıdır.  Hacim çizelge aralığı 15 ml tüplerde 0,5 ml olmalıdır.

- 17,0 x 120 mm ebatında olmalıdır.

- Pakette 50 adet 15 ml tüp olmalıdır.

- Etiketlemeyi ve işaretlemeyi kolaylaştıran yan duvarda yazım alanına sahip olmalıdır.

- Yazı yazılmasına ve etiket yapıştırılmasına imkan sağlayan düz kapak yüzeyi olmalıdır.

- Konik tabanlı tüplerin dip bölümünde yer alan hacim çizelgesi tüp dibinde kalan sıvının hacmini göstermelidir

- Paketlenmiş steril tüp ambalajları üzerinde lot numarası , üretim ve son kullanım tarihi basılı olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Falkon tüp 50ml, tek tek steril - 50/Pkt.

- Tüpler amber  renkli  olup saf polipropilenden imal edilmiş olunmalıdır.

- Kalın ve sağlam tüp duvarı 6.000 RCF ‘ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklı olmalıdır.

- Tüpler ‘’gamma’’ steril  ve tek tek ambalajlı olmalıdır.

- Tüpler benç üzerinde başka bir standa ihtiyaç duymadan ayakta durabilecek ‘’etekli’’ yapıda ya da bençte durması için 1 adet tüp standı verilmelidir.

- Steril tüpler "DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Kapak yanal yüzeyde tırtıklar bulunmalı böylece kapağın daha iyi kavranarak kolay açılıp kapatılmasında sağlamalıdır.

- Kapak iç tasarımı tüpün hava ve sıvı geçirmezliğini garanti etmelidir.

- Kapaklar tek el ile kolaylıkla açılıp kapatılabilmelidir. Kapağın ¾ oranda döndürülmesi tam kapatma için yeterli olmalıdır.

- Hacim çizelgesi doldurulan sıvı hacminin gözlenmesine olanak sağlamalıdır.  Hacim çizelge aralığı 50 ml tüplerde 2,5 ml olmalıdır.

- 17,0 x 120 mm ebatında olmalıdır.

- Pakette 50 adet 50 ml tüp olmalıdır.

- Etiketlemeyi ve işaretlemeyi kolaylaştıran yan duvarda yazım alanına sahip olmalıdır.

- Yazı yazılmasına ve etiket yapıştırılmasına imkan sağlayan düz kapak yüzeyi olmalıdır.

- Konik tabanlı tüplerin dip bölümünde yer alan hacim çizelgesi tüp dibinde kalan sıvının hacmini göstermelidir

- Paketlenmiş steril tüp ambalajları üzerinde lot numarası , üretim ve son kullanım tarihi basılı olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Brilliant green agar 500 gr

- DIN 10160 ve DIN 10181 ile ISO 6579 standartlarına uygun olmalıdır.

- In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella izolasyonu için selektif katı besiyeri olarak kullanılmalıdır.

- Bileşim ; Peptone from meat 10,0 g/L; Meat extract 5,0 g/L; Yeast extract 3,0 g/L; Na2HPO4 1,0 g/L; NaH2PO4 0,6 g/L; Lactose 10 g/L; Sucrose 10 g/L; Phenol red 0,09 g/L; Brilliant green 0,0047 g/L; Agar-agar 12,0 g/L olmalıdır.

- 25 C'da pH'sı 6,9±0,2'

- Besiyeri otoklavlanmadan kaynar su banyosunda steril edilmelidir.

- Bir kutu 500 gramlık besiyerinden en az 776 adet petri kutusu hazırlanabilmelidir.

- Paketlenin üzerinde lot numarası , üretim ve son kullanım tarihi basılı olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mannitol-Salt (CHAPMAN) agar

- BAM ve USP yönergelerine uygun olmalıdır.

- In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Staphylococcus aureus belirlenmesi ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılmalıdır.

- Staphylococcus Medium 110 'ın modifikasyonu olmalıdır.

- Bileşimi; Peptones 10,0 g/L; Meat extract 1,0 g/L; NaCl 75,0 g/L; D(-) Mannitol 10,0 g/L; Phenol red 0,025 g/L; Agar-agar 12,0 g/L olmalıdır.

- 25 °C 'da pH'sı 7,4±0,2 olmalıdır.

- Bir kutu 500 gramlık besiyerinden en az 370 adet petri kutusu hazırlanabilmelidir.

- Paketlenin üzerinde lot numarası , üretim ve son kullanım tarihi basılı olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Rappaport Vassiliadis (RVS) broth 500 gr.

- ISO 6579 ve APHA yönergelerine uygun olmalıdır.

- In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella için selektif zenginleştirme sıvı besiyeri olarak kullanılmalıdır.

- Bileşimi; Peptone from soymeal 4,5 g/L; Magnesium chloride hexahydrate 28,6 g/L; NaCl 7,2 g/L; K2HPO4 1,26 g/L; KH2PO4 0,18 g/L; malachite-green 0,036 g/L olmalıdır.

- 25C'da pH 5,2±0,2 olmalıdır.

- Bir kutu 500 gramlık besiyerinden en az 1196 adet tüp  hazırlanabilmelidir.

- Paketlenin üzerinde lot numarası , üretim ve son kullanım tarihi basılı olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Rambach agar 4 X250 ml

- FDA yönergelerine uygun olmalıdır.

- In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde typhi olmayan Salmonella serotiplerinin izolasyonu ve tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılmalıdır.

- Bileşimi; Peptone 8,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Sodium deoxycholate 1,0 g/L; Chromogenic mix 1,5 g/L; Proplylene glycol 10,5 g/L; Agar-agar 15,0 g/L olmalıdır.

- 25 C'da pH'sı 7,3±0,2'olmalıdır.

- 4X250 mL olan 1 takım Rambach Agar ile  en az 80 petri hazırlanabilmelidir.

- Paketlenin üzerinde lot numarası , üretim ve son kullanım tarihi basılı olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Cetrimide agar 500 gr

- DIN Norm 38411 AOAC, BAM EP ve USP yönergelerine uygunolmalıdır.

- In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas aeruginosa izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılmalıdır.

- Bileşimi; Peptone from gelatin 20,0 g/L; Magnesium chloride 1,4 g/L; Potassium sulfate 10,0 g/L; N-cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromide (cetrimide) 0,3 g/L; Agar 13,0 g/L olmalıdır.

- 25 C'da pH'sı 7,0±0,2 olmalıdır.

- Bir kutu 500 gramlık besiyerinden en az 898 adet petri kutusu hazırlanabilmelidir.

- Paketlenin üzerinde lot numarası , üretim ve son kullanım tarihi basılı olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hektoen Enteric (HE) agar

- Enterobacteriaceae farklılaşması,salmonella ve shigella izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılmalıdır.

- İçeriği g/L : Bromthymol blue: 0.065/  Acid fuchsin: 0.1/ Bacteriological agar:14/ Bile salts N° 3: 9/ Ferric ammonium citrate: 1.5/ Lactose: 12 /Salicin	2/ Sodium chloride: 5 / Sodium thiosulfate: 5	/ Sucrose: 12 / Yeast extract: 3/ Enzymatic digest of meat: 12 olmalıdır.

- 75,6 gram bir litre damıtılmış suda süspanse edilmelidir.

- 25 derecede PH değeri 7,5±0,2 olmalıdır.

- Besiyeri yeri 1 kg olmalıdır.

- Paketlenin üzerinde lot numarası , üretim ve son kullanım tarihi basılı olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mikropipet ucu steril 1000 ul'lik , 1000ad/pk

- Pipet uçları ; poşette , Filtreli ve steril olmalıdır. Açılan poşetin üzerinde plastik bir fermuar olmalı ve geri kapatılabilmelidir.

- Poşetteki filtreli uçlar, mevcut bulunan boş pipet racklarına ve mevcut otomatik pipetlere birebir uyum sağlamalıdır. Uygun olmayan uçlar pipetlerle uyumlu uçlarla değiştirilecektir.

- Pipet ucu üzerinde sıvı seviyesini belirten işaretlemeler olmalıdır.

- Poşetteki filtreli pipet ucu 1000 ul hacminde olmalıdır.

- Pipet ucu  1000 adetlik ambalajlı olmalıdır.

- Pipet uçları düşük su tutma özelliğinde olmalıdır. Bu bilgi ürünü etiketinde belirtilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları ile birlikte aynı markaya ait 3 adet reload rack (yükleme rackı) verilmelidir. Bu racklar otoklav edilebilmelidir.

- Pipet uçları ISO 9001 standartlarına göre üretilmiş olmalı ve kalite sertifikası verilmelidir.

- İstenen özelliklere birebir uygun ürün teslim edilmelidir.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tekli steril pamuklu eküvyon çubuk 500 adet

- Swaplar tek tek poşette olmalıdır.

- R (Gama steril) olmalıdır.

- Swapların gövdesi metal olmalıdır.

- Uç kısımları pamuk olmalıdır.

- En az 18 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Paketinde 500 adet swab olmalıdır.

- İstenen özellikleri birebir karşılamalıdır.

Tek kullanımlık steril öze 20 ad/pk. 1000 adet

- Bakterilerden arındırılmış 10.000 sınıfı steril alanlarda HIPS’den üretildikten sonra gama ışınları ile yeniden steril edilmiş olmalıdır.

- DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Esnek yapıları kültür ekiminin rahat ve verimli yapılmasını sağlamalı ve agar yüzeyinin zarar görmesini önlemelidir.

- Kullanılan hammadde antistatik yapısı gereği elektrostatik yüklenmelerden etkilenmediğinden her zaman kararlı ve tam sıvı transferi sağlamalıdır.

- Altıgen kesitli sap tasarımı tutuş kolaylığı sağlayarak çalışma stabilitesini ve verimini arttırmalıdır.

- Altıgen sap aynı zamanda oryantasyona ve istenen açı ile çalışmaya olanak sağlamalıdır.

- 20 lik iç pakette 1000 adetlik pakette olmalıdır.

- İstenen özellikleri birebir karşılamalıdır.

Oksidaz test stripi 100/pk

- Oksidaz test şeritleri, bir test örneğinde veya yetiştirilen kültürde sitokrom oksidaz pozitif mikroorganizmaları tespit etmek için tasarlanmış olmalıdır. Böylece bakterileri sınıflandırmak ve tanımlamak için uygun olmalıdır.

- Ürün ambalajı 100 testlik strip olmalıdır.

- Bir test şeridinin reaksiyon bölgesi N,N-dimethyl-1,4-phenylene diammonium dichloride 0.1 μmol; 1-naphthol 1.0 μmol içermelidir.

- Soğuk zincir ürünler elden teslim edilecek olup kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Voges presukauer 500 gr

- DIN 101 60 ve DIN 10 181 ile AOAC, BAM, ISO ve SMWW yönergesine uygun olmalıdır.

- In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin tanımlama testlerinden Metil Red (MR) ve Voges Proskauer (VP) testleri için kullanılmalıdır.

- Bileşim Peptone from meat 7,0 g/L; D(+) Glucose 5,0 g/L; Phosphate buffer 5,0 g/L olmalıdır.

- Dehidre besiyeri, 17,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde erimelidir.

- 25 C'da pH'sı 6,9±0,2 olmalıdır.

- 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 29,4 L (5882 adet tüp/5 mL) hazırlanmalıdır.

- Paketlenin üzerinde lot numarası , üretim ve son kullanım tarihi basılı olmalıdır.

- Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş ürünler için numune çalışması yapılacak olup uygunluk alındıktan sonra teklif verilecektir. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Nitril eldiven 100ad/pk

- Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.

- Parmak uçları tekstürize (hafif pütürlü) olmalıdır.

- Geniş bir spektrumdaki kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.

- Eldiven pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenler yırtılma ve delinmelere karşı aynı kalınlıktaki hem lateks (doğal kauçuk) hem de vinil (vinyl) eldivenlere göre 2-3 kat daha dayanıklı olmalıdır.

- Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.

- Eldivenler mavi renkli ve small beden olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.

- Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.

Kapaklı tüp (Ependorf tüp) 1,5 ml’lik 1000ad/pk

- Tüpler steril  olup RNase, DNase, DNA, PCR Inhibitor ve Endotoxin içermediği sertifikalandırlmış olmalıdır.

- Tüpler en az 20.000 x g ye kadar dayanıklı olmalıdır. Bu bilgi ürünün kataloğunda da belirtilmiş olmalıdır.

- Tüpler sızdırmazlık için O-ring contalı vida kapaklı olmalıdır.

- Tüpler skirted özellikte olmalıdır. Böylece racka gerek kalmadan benç üzerinde durabilmelidir.

- Ürün polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.

- Tüplerin hacmi 1,5 ml olup derece çizgileri olmalıdır.

- Ürünün bir paketinde 1000 adet tüp bulunmalıdır.

- Teknik şartnamede yer alan özellikleri birebir karşılayan ürün teklif edilmelidir.