DMEM, 500 mL

1. İçeriğinde Earls salt olmalıdır.

2. Phenol red ve glutamin içermeli, glukoz, HEPES ve sodyum pirüvat içermemelidir.

3. Hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

4. Steril olmalıdır.

5. 500 ml orjinal ambalajında, sıvı formda olmalıdır.

6. Miyadi en az 2 yıl, saklama sıcaklığı +4°C olmalıdır.

7. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

DMEM, Low Glucose, GlutaMAX Supplement, pyruvate

1. Içeriginde Earls salt olmalıdır.

2. Phenol redli, düşük glukoz, glutamax ve sodyum pirüvat içermelidir.

3. Hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

4. Steril olmalıdır.

5. 500 ml orjinal ambalajında, sıvı formda olmalıdır.

6. Miyadi en az 2 yıl, saklama sıcaklığı +4°C olmalıdır.

7. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

FBS-SA-SOURCED, 500 mL, HI, AD

1. South America orijinli olmalıdır.

2. Steril olmalıdır.

3. Sıcaklıkla inaktive edilmis olmalıdır.

4. Bovine Viral Diarrhoea (BVD), Cytopathogenic agents Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)

BHV-1, Hemadsorbing agents e.g. Parainfluenza Type 3 (P13) virüs testleri yapılmış olmalıdır.

5. Endotoksin seviyesi < 30 EU/ml olmalıdır.

6. Haemoglobin seviyesi <30 mg/100ml olmalıdır.

7. pH değeri 6.8 - 7.8 olmalıdır.

8. HELA -Cancer Cell/Human, L929 -Fibroblast-Mouse/ As Macrophage, SP2/0-AG14 -Mouse/Lymphoma, MRC- 5 -Human/Lung hücre hatlar ile test edilmiş olmalıdır.

9. 100 ml’lik orijinal ambalajinda bulunmalıdır.

10. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

11. Mycoplasma negatif ve immun globulin düşük seviyede olmalıdır.

12. Miyadi en az 3 yıl olmalıdır.

LM-Penicillin/Streptomycin SLN, 100 mL

1. Ürün likit formda 100 ml olarak orijinal ambalajında olmalıdır.

2. Hücre kültürü çalışmasına uygun, steril olmalıdır.

3. En az 100 X, 50 mg/mL konsantrasyonda olmalıdır.

4. Ürün miyadı en az 2 yıl olmalıdır.

5. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

LM-Trypsin W/ %0.1 EDTA, 100 mL, AD

1. Hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun steril olmalıdır, miyadı en az 2 yıl olmalıdır.

2. Steril filtre edilmiş olmalıdır.

3. Kalsiyum, magnezyum içermemelidir.

4. Fenol red bulundurmalıdır.

5. Tripsin % 0,25, EDTA % 0,02, HBSS 1X olmalıdır.

6. Sıvı formda olmalıdır.

7. 100 ml’lik orijinal ambalajında bulunmalıdır.

8. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

Sodium bicarbonate 500 g

- Moleküler biyoloji ve hücre kültürü çalışmalarına uygun 500 g toz sodyum bikarbonat istenmektedir.

L-Ascorbic acid 100 g

- 100 g L-ascorbic acid istenmektedir.

Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) 100 mg

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun 100 mg, toz şeklinde trypsin inhibitör istenmektedir.

Cell counting kit 8

- WST-8 / CCK8 istenmektedir.

- 1-4 saat aralığında inkübasyon ile sonuç alınabilecek, yıkama basamağına gerek duyulmayan kit istenmektedir.

- 1000 test için yeterli olmalıdır.

LM-PBS 0.0067M PO4, 6X500mL

- Hücre kültürü çalışmalarında kullanıma özel, steril olmalıdır.

- İçeriğinde kalsiyum, magnezyum bulunmamalı, sodyum klorid, sodyum fosfat ve potasyum bulunmalıdır.

- Sıvı formda olmalıdır.

- 1x konsantre olmalıdır.

- 500 ml'lik orjinal ambalajında mevcut olmalıdır.

- Miyadı en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürün likit formda, 1X konsantrasyonda çalışmaya hazır olmalıdır.

- Ürün ozmolaritesi 280 - 315 mOsm/kg arasında olmalıdır.

- pH değeri 7.4-7.5 arasında olmalıdır.

- Ürün inorganik tuzlar (kalsiyum ve magnezyum) içermemelidir.

- Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

Trizol reagent, 100 ml

- Bakteri, hücre kültürü, doku, bitki ve mayadan total protein, DNA ve RNA izole etmeye uygun trizol reaktifi istenmektedir.

- 100 ml’lik hacimde olmalıdır.

Transcriptor cDNA synth. kit 200 react.

1. Kit RNA örneklerinden first strand cDNA sentezi için uygun olmalıdır.

2. Kit 200 örneklik olmalıdır.

3. Kit reverse transciptase enzimi olarak M-MuLV reverse transcriptase kullanmalıdır.

4. Kit ile 13Kb ürün elde edilebilmelidir.

5. Kit asağıdaki malzemelerden oluşmalıdır;

a. M-MuLV Reverse Transcriptase

b. Ribonuclease Inhibitor

c. 5X Reaction Buffer

d. 10X dNTP Mix

e. Oligo d(T) 18

f. Random hexamer

g. Control RNA

h. Control primer

i. DEPC treated water

6. Kit soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

7. Kitin miyadı en az 1 yıl olmalıdır.

8. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

LightCycler 480 SYBR Green I Master

1. Kit, qPCR çalsmalarında kantitasyon, SNP ve mutasyon çalışmalarında kullanılabiliyor olmalıdır.

2. Kit, DNA veya cDNA amplifikasyonu ve deteksiyonu için SYBR Green I boyasını içeren tüm

reaktifleri içerebilir olmalıdır.

3. Kit, kullanıma hazır hot-start enzim ile birlikte gelebilmelidir.

4. Kit; primer çifti ve template DNA haricinde başka malzeme gereksinimine ihtiyaç duymadan

çalışabilir olmalıdır.

5. Kit, 5 x 1 ml 2X konsantrasyonda ve 5 adet PCR grade su ile biirliikte ambalajlanmış olmalıdır.

6. Kit, LightCycler cihaz ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.

7. Kit en az 500 reaksiyon çalışabilir olmalıdır.

8. Kitin en az 6 ay miyadı olmalıdır.

9. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

LightCycler 480 Probes Master

1. Kit, qPCR çalsmalarında kantitasyon, SNP ve mutasyon çalışmalarında kullanılabiliyor olmalıdır.

2. Kit, DNA veya cDNA amplifikasyonu ve deteksiyonu için SYBR Green I boyasını içeren tüm

reaktifleri içerebilir olmalıdır.

3. Kit, kullanıma hazır hot-start enzim ile birlikte gelebilmelidir.

4. Kit; primer çifti ve template DNA haricinde başka malzeme gereksinimine ihtiyaç duymadan

çalışabilir olmalıdır.

5. Kit, 5 x 1 ml 2X konsantrasyonda ve 5 adet PCR grade su ile biirliikte ambalajlanmış olmalıdır.

6. Kit, LightCycler cihaz ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.

7. Kit en az 500 reaksiyon çalışabilir olmalıdır.

8. Kitin en az 6 ay miyadı olmalıdır.

9. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

LightCycler 480 Multiwell Plate 96

1. Plate'ler 96-kuyucuklu (well) ve kutu içeriği en az 50 adet olmalıdır.

2. Lightcyler480 rt-pcr cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

3. Kuyucuklar arası ışıma kontaminasyonunu önlemek için beyaz renkte olmalıdır.

4. Plate’lerin üzerini kapatmak için gerekli optik seal’lar içermelidir.

5. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

LightCycler 480 Sealing Foil

1. 96 kuyucuklu plate’lern üzerini kapatmaya uygun optik kapatıcı seal istenmektedir.

2. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

Primer çifti – 0.2 umole primer HPLC pürifikasyon

1. Sentez skalası 100 uM olmalıdır.

2. HPLC pürifiye olmalıdır.

3. Liyofilize formda teslim edilmelidir.

4. Primerin teslimati vida kapaklı santrifüj edilebilir 2 ml'lik tüplerde yapılmalıdır.

5. Tüplerin üzerinde primer konsantrasyonu ve dizisi okunaklı bir şekilde yazılmış olmalıdır.

6. Üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

7. Teklif edilen marka daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olmalı veya ürünün demosu için numune teslim edilmelidir.

- Liste kısmi teklife kapalıdır, tüm kalemlere teklif vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.