VAKUM FİLTRASYON SETİ, (ASKIDA KATI MADDE DÜZENEĞİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

•	Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalidir.

•	Vakum Filtrasyon Seti 2000 ml hacim kapasiteli olmalıdır.

•	Kalın duvarları, ve kuvvetlendirilmiş ağız kenarları taşınma ve yıkama sırasında oluşabilecek kırılmaları önleyebilecek yapıda olmalıdır

•	47/50 mm çaplı membran filtreler ile kullanıma uygun olmalıdır.

•	Vakum filtrasyon seti 300 ml hacim kapasiteli, NS:40/38 süzme hunisine sahip olmalıdır.

•	Sinterlenmiş cam disk ile donatılmış huni desteği, vakum bağlantı parçası, bağlantı kıskacı ve 2000 ml hacim kapasiteli vakum erleni ile set olarak teslim edilmelidir.