# DMEM high glucose with L-Glutamine 500ml teknik özellikleri

- 500 ml ambalajda olmalıdır.

- 4.5 g/lt Glukoz içermelidir.

- Phenol Red, L-Glutamine ve Sodium bicarbonat içermemelidir.

- +4 °C de saklanmalıdır.

- En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

# Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) teknik özellikleri

1. Kalsiyum ve magnezyum içermemelidir.
2. 1X konsantrasyonda olmalıdır.
3. 500 ml’lik ambalajlarda olmalıdır.
4. Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.
5. Endotoxin için test edilmiş olmalıdır.
6. cGMP şartlarında üretilmiş olmalıdır.
7. Potassium Phosphate Monobasic (KH2PO4) içeriği 2.00 g/L, molaritesi 14.71 mM olmalıdır.
8. Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

# Fetal Bovine Serum, Heat Inactivated 500ml teknik özellikleri

- 500 ml’lik ambalajda olmalıdır.

- 0.1μm filtreden geçirilmiş olmalıdır.

- BSA ve IBR antikorları içermemelidir.

- Mycoplasma ve virüs taraması yapılmış olmalıdır.

- -20 °C de sevk edilmelidir.

- En az 2 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

# Penicillin-Streptomycin Solution 100X This sterile-filtered solution teknik özellikleri

- 10000 unite/ml penisilin, 10 mg/ml streptomisin içermelidir.

- 100 ml ambalajda olmalıdır.

- -20 °C de sevk edilmelidir.

- En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

L-Glutamine, 100ml (200 mM) teknik özellikleri

- 200 mM konsantrasyonda olmalıdır.

- 10 mg ambalajda olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- -20 C de sevk edilmelidir.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- Ürün sertifikalı olmalıdır ve teklif ile bunu paylaşmalıdır.

# Trypsin EDTA Solution A (0.25%), EDTA (0.02%), with Phenol Red teknik özellikleri

- 100 ml ambalajda olmalıdır.

- -20 °C de sevk edilmelidir.

- Tripsin konsantrasyonu 0.25%, EDTA 0.05% olmalı, 1000 mg/L phenol red içermelidir.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Ürün 10X Konsantrasyonda olmalıdır.

- Ürün phenol red içermemelidir.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

# 5 mL serological pipettes, individually wrapped, paper-plastic packed teknik özellikleri

- Ürünler en az 50 adetlik paketler halinde olmalıdır. Orijinal kutusunda 200 Adet olmalıdır.

- Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

- Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.

# 10 mL serological pipettes, individually wrapped, paper-plastic packed teknik özellikleri

- Ürünler en az 50 adetlik paketler halinde olmalıdır. Orijinal kutusunda 200 Adet olmalıdır.

- Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

- Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.

# 10 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Racklı, Filtreli (960 Adet/Kutu) teknik özellikleri

1. 10 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

20 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Racklı, Filtreli (960 Adet/Kutu teknik özellikleri

1. 20 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

# 200 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Racklı, Filtreli (960 Adet/Kutu) teknik özellikleri

1. 200 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

# 1000 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Racklı, Filtreli (960 Adet/Kutu) teknik özellikleri

1. 1000 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

# 75 cm2 Cell Culture Flask, Vent Cap, TC, 100 adet, Sterile teknik özellikleri

- Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free,non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.

- Eğik boyunlu olmalı,Kapakları vida kapaklı,hava giriş-çıkışına uygun vented ve filtreli olmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

- Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır. Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

- Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.

# 96 Well Cell Culture Plate, (50 Adet/Paket) teknik özellikleri

- Ürünler en az 100 adetlik paketlerde olmalıdır.

- Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

- Tabanları düz,kapaklı,numaralandırılmış olmalıdır.50 şerli kutularda olmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

- Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.

# 15ml Centrifuge Tube, Bulk, T.Culture,Sterile, 500 Adet/Paket teknik özellikleri

1. Steril,DNase-RNase free HumanDNA free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

2. Kullanıma hazır, rack sisteminde-dizili olarak verilmelidir.
3. Kapakları,kilitli vida kapaklı, kesinlikle sızdırma yapmayan ve santrifüje dayanıklı yapıda olmalıdırlar.
4. Konik tabanlı,dışarıdan silinmeyen baskıyla derecelindirilmiş skala sistemine sahip olmalıdırlar.
5. Moleküler çalışmalara, hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri, ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır. Onay sonrası fatura kabulü istenecektir.
7. Çalışmayan ürün, yüklenici firma tarafından, en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.
8. Ürün en az 50x10 (500 Adetlik) dizili racklı kutularda teslim edilmelidir.
9. İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.