1. Investigator Quantiplex Kit Teknik Özellikleri

- Kit, insan kimlik testi ve adli tıp uygulamalarına yönelik kullanıma hazır kantitatif gerçek zamanlı PCR kiti olmalıdır.

- Bir numunenin, kapiler elektroforez veya NGS ile STR veya SNP analizini mümkün kılmak için yeterli ve sağlam insan DNA'sı içerip içermediğini tespit etmek üzere tasarlanmış olmalıdır.

- ISO 18385 gerekliliklerini karşılamalıdır.

- Amplifikasyonun saptanması, TaqMan probları ile gerçekleştirilmelidir.

- <1 pg/μL DNA'ya kadar hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir.

- PCR amplifikasyonu veya inhibisyonunu test etmek için entegre dahili (internal) kontrol içermelidir.

- Kit, insan genomunun birkaç otozomunda bulunan 146 bp'lik tescilli bir bölgenin spesifik amplifikasyonu için gerekli reaktifleri ve DNA polimerazı içermelidir. Bu hedef bölge, insan popülasyonunda kopya sayısının korunmasının analiz edildiği bir dizi adli laboratuvar tarafından yapılan harici bir çalışmada doğrulanmış olmalıdır.

- Kit; adli veri tabanı ve vaka çalışması örnekleri, babalık testi örnekleri, cinsel saldırı örnekleri, afet mağdurlarının tespiti ve antropolojik çalışma ve diğer insan kimliği testi uygulamaları için uygun olmalıdır.

- Başlangıç metaryeli olarak, 2 ul DNA yeterli olmalıdır.

- Kit; standard eğri elde edilebilmesi için erkek kontrol DNA’sı içermelidir.

- Teklif verecek firmaların ürüne ait ISO13485 ve TURKAK onaylı belgeleri olmalıdır.

- Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

2. QIAamp DNA Investigator Kit Teknik Özellikleri

- Kit ile tükrük, “laser microdissected” örnekler, çiğnenmiş sakız, sigara izmariti, kağıt ve benzer materyaller, az miktarda kan, vücut sıvısı, kemik, diş, saç ve tırnak gibi olay yeri örneklerinden DNA izolasyonu yapılabilmelidir.

- Kit, silika membran bazlı spin kolon prosedürü ile çalışmalıdır. Örneğin lize edilmesi, DNA’nın kolon membranına bağlanması, membranın yıkanması, membrandan DNA’nın elüt edilmesi basamaklarından oluşan dört aşamalı bir çalışma prensibine sahip olmalıdır

- Kit içerisinde DNA kolona bağlanma affinitesini arttırabilmek için “carrier RNA” bulunmalıdır.

- Kit ile, 20 μl gibi düşük hacimlerde elüsyon yapılabilmelidir.

- Kit, istenildiğinde QIAcube izolasyon cihazında otomatize şekilde çalışılabilmelidir.

- Kit, ISO 18385 gerekliliklerini karşılamalıdır.

- Protokol, 30 dakikadan kısa bir sürede tamamlanabilmelidir.

- Kit, hücrenin lize aşamasında kullanılacak olan Proteinase K’ yı içermelidir.

- Kit içerisinde test miktarı kadar spin kolonlar ve protokolün gerektirdiği sayıda 2 ml lik toplama tüpleri bulunmalıdır.

- Kit içerisinde test miktarı kadar bulunan spin kolanlar tek tek steril ambalaj içerisinde olmalıdır.

- Kit, 50 reaksiyonluk olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

3. Proteinase K Teknik Özellikleri

- Proteinaz K kullanıma hazır solüsyon şeklinde olmalıdır.

- Proteinaz K aktivitesi 600 mAU/ml’den büyük olmalıdır.

- Ambalaj mikarı, 10 ml olmalıdır.

- Proteinaz K saprophytic fungus Tritirachium album orijinli subtilisin tip proteaz olmalıdır.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye’de tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

4. Strip Tubes and Caps, 0.1 ml Teknik Özellikleri

- Ürün, 4’lü strip tüp ve kapaklarından oluşmalıdır.

- Tüpler 0.1 ml hacminde olmalıdır.

- Tüpler ile 10–50 µl'lik,1000 adet reaksiyon gerçekleştirilebilmelidir.

- Tüpler, rotor teknolojisi ile çalışan gerçek zamanlı (real time) PCR cihazları ile tam uyumlu olmalıdır.

- Teklif edilen PCR tüpleri; DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye’de tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

- Her pakette 250 adet olmalıdır.

5. Filtreli Pipet Ucu (0,1-10 µL) Teknik Özellikleri

      - Pipet uçları, filtreli ve steril olmalıdır.

      - Pipet uçları; 0.1-10 ul hacimlerinde olmalıdır.

      - Pipetler 96’lık pipet kutuları içinde bulunmalıdır.

      - Bir pakette, 10 adet pipet kutusu bulunmalıdır.

      - Ürün, mutlaka öncesinde kurumumuzda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

      - Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

      - DNAase-RNAase free ve Pyrogen free özellikte olmalıdır.

6. Filtreli Pipet Ucu (10-100 µL) Teknik Özellikleri

- Pipet uçları, filtreli ve steril olmalıdır.

- Pipet uçları; 10-100 ul hacimlerinde olmalıdır.

- Pipetler 96’lık pipet kutuları içinde bulunmalıdır.

- Bir pakette, 10 adet pipet kutusu bulunmalıdır.

- Ürün, mutlaka öncesinde kurumumuzda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- DNAase-RNAase free ve Pyrogen free özellikte olmalıdır.

7. Filtreli Pipet Ucu (100-1000 µL) Teknik Özellikleri

- Pipet uçları, filtreli ve steril olmalıdır.

- Pipet uçları; 100-1000 ul hacimlerinde olmalıdır.

- Pipetler 96’lık pipet kutuları içinde bulunmalıdır.

- Bir pakette, 10 adet pipet kutusu bulunmalıdır.

- Ürün, mutlaka öncesinde kurumumuzda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- DNAase-RNAase free ve Pyrogen free özellikte olmalıdır.

8. Plastik santrifüj tüpü (2,0 mL, dibi konik)

      - Teklif edilecek tüpler, 2 ml hacimlerinde olmalıdır.

      - Tüpler, konik dipli olmalıdır.

      - Düz kapaklı olmalıdır.

      - Steril olmalıdır.

      - DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

      - 1 adet poşetinde, 500 adet tüp bulunmalıdır.

      - Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

9. Eppendorf Tüpü (1,5 mL, dibi konik)

1.Teklif edilecek tüpler, 1.5 hacimlerinde olmalıdır.

2. Tüpler, konik dipli olmalıdır.

3. Düz kapaklı olmalıdır.

4. Steril olmalıdır.

5. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

6. 1 adet poşetinde, 500 adet tüp bulunmalıdır.

7. Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

10. Kuru Blok Isıtıcı (Dry Block Heater) Teknik Özellikleri (DBI-100H)

- Sıcaklık kontrol aralığı, oda sıcaklığı+5-100°C olmalıdır.

- Anlık sıcaklık göstergesi, zaman azalma göstergesine sahip olmalıdır.

- Dokunmatik tuşlara sahip olmalıdır.

- 25’den 100℃’e çıkışı, yaklaşık 15 dakika olmalıdır.

- Sıcaklık kontrol doğruluğu, ±0.2 olmalıdır.

- 40℃’de sıcaklık kararlılığı, ±0.2 olmalıdır.

- Sıcaklık görüntüleme doğruluğu, ±0. 1 olmalıdır.

- Zamanlama ayar aralığı, 1-999 (dak/s) olmalıdır.

- 9 programa kadar saklama yapabilmelidir.

- OLED LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Otomatik arıza tespiti ve sesli alarm özelliğine sahip olmalıdır.

- Sıcaklık sapması kalibrasyon fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Kolay modül değişimi, temizlik ve dezenfeksiyon için uygun olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de yetkili bir temsilcisi olmalıdır.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016 , TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler. İstenilen özelliklere uygun olarak teklif verildiği ürün kataloğundan madde madde işaretlenerek belirtilmiş olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

11. DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format Teknik Özellikleri

- Protein örneklerine eklenerek disülfür bağlarının etkili bir şekilde azaltılması için kullanılmalıdır.

- 100 μL 0,5 M tek kullanımlık stokların kolayca hazırlanmasını sağlayan 7,7 mg x 48 tüplü mikro plakalar halinde verilmelidir.

12. Mikrosantrifüj Tüp Kapağı Kilitleri (Cap-Locks for 1,5-2,0 mL microcentrifuge tubes) Teknik Özellikleri

- 1.5/4 ml tüplerin kaynatma veya dondurma esnasında, sıkı ve güvenli bir şekilde kapatılması için uygun olmalıdır.

- Daha kolay numune tanımlama için çeşitli renk seçenekleri bulunmalıdır.

- Tüplerin kaynar suya, kuru banyolara veya donduruculara kaldırılmasını/çıkarılmasını sağlayan çıkıntıya sahip olmalıdır.

- Yeniden kullanılabilir olmalıdır.

- 1 paketinde 100 adet bulunmalıdır.