TEKNİK ŞARTNAME

| SIRA | ÜRÜN TANIMI/ADI | MİKTAR | NİTELİKLER |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Goat Testosterone, ELISA Kit (96 Test) | 6 kutu | - Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate den oluşmalıdır. - Kit keçi türüne özgü olmalıdır. - Elisa kiti serum ve plazma örneklerinden çalışmalıdır. - Soğuk zincir kırılmadan teslim edilmelidir - Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir. - Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır. - Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir. - Elisa kitininin temin edildiği firma, kitlerin çalışması için teknik destek sağlamalıdır. - Ürün ve ambalajı hasarsız olmalıdır. |
| 2 | Goat Estrogen, ELISA Kit (96 Test) | 6 kutu | - Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate den oluşmalıdır. - Kit keçi türüne özgü olmalıdır. - Elisa kiti serum ve plazma örneklerinden çalışmalıdır. - Soğuk zincir kırılmadan teslim edilmelidir - Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir. - Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır. - Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir. - Elisa kitininin temin edildiği firma, kitlerin çalışması için teknik destek sağlamalıdır. - Ürün ve ambalajı hasarsız olmalıdır. |