- HLB Kartuş (6cc/500mg): Katı-sıvı faz ekstrakasiyon yapmak için alınacak ekstraksiyon kartuşunun partikül hacmi 60µm, por hacmi 80°A, sorbent ağırlığı 500 mg, kartuş boyutu 6cc, revirsed fazlı kartuş olmalıdır. Yurtiçi nakliye yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak sağlanmalı; ürün ve aparatları, sağlam şekilde teslim edilmelidir. Alımı yapılan üründe hata çıkması halinde, ücretsiz olarak belirtilen özelliklere sahip yeni ürünle değiştirilmelidir. 30 adet/paket olmalıdır (1 paket/10 kutu (1kutu/10 adet)).