Genel Teknik Şartname

| ÜRÜN | TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- |
| SODIUM HYDROGEN CARBONATE ≥ 99.7%, FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR | 1000 g’lık plastik şişede, ≥ %99.7 saflıkta olmalıdır. |
| MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, REAGENTPLUS TM, >= 99.0% | 500 g’lık plastik şişede, ≥ %99 saflıkta olmalıdır. |
| AMMONIUM CARBONATE EXTRA PURE, N. F., PH . FRANC. | 1000 g’lık plastik şişede, ekstra saf olmalıdır. |
| PEPSIN FROM PORCINE GASTRIC MUCOSA | 25 g’lık ambalajda olmalıdır. Pepsin domuz mide mukozasından elde edilmiş olmalıdır. Beyaz veya açık bej renginde, suda çözünebilir olmalıdır. Aktivite seviyesi, en az 2500 birim/mg olmalıdır. Saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir. |
| PANCREATIN, ACTIVITY EQUIVALENT TO 8X*U. S.P. SPEC | 100 g’lık ambalajda olmalıdır. Domuz pankreasındaki pankreatin ekstresinden elde edilen bir karışım olmalıdır. Açık bej ila kahverengimsi bir renkte bir toz formunda olmalı ve suda kısmen çözünmelidir. Aktivite seviyesi, 8X* U.S.P. standardına eşdeğer olmalıdır. Amilaz, tripsin, lipaz, ribonükleaz ve proteazdan oluşan geniş spektrumlu bir proteaz olmalıdır. Saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir. |
| spatül - paslanmaz çelik - düz oluklu - 210 mm | 210 mm uzunluğunda, paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Bir ucunda oluklu kaşık diğer uçta ise yassı/düz spatül ile üretilmiş olmalıdır. |
| Vial vida kapak N9 - 1,5 ml, 11,6x32 mm, şeffaf 100adet/kutu | 11.6 x 32 mm boyutlarında 1.5 ml hacimli şeffaf, vida kapaklı cam vial, 100 adet vial içeren ambalaj |
| Kapak + septa N9, silikon/PTFE, yarıksız 100adet/kutu | septa N9, silikon/PTFE, yarıksız kapak, 100 adet kapak içeren ambalaj |
| BILE EXTRACT PORCINE | 100 g’lık ambalajda olmalıdır. Domuz safra kesesinden elde edilen bir bile asidi özütü olmalıdır. Açık sarıdan yeşilimsi renkte bir toz formunda olup suda çözünmelidir. Saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir. |
| LIPASE TYPE II CRUDE FROM PORCINE PANCREAS | 100 g’lık ambalajda olmalıdır. Domuz pankreasından elde edilen bir lipaz enzimi olmalıdır. Açık sarı ile beyaz renkte toz formda olmalıdır. Aktivite seviyesi ≥125 birim/mg protein (silikon yağı (30 dk kuluçka), 30-90 birim/mg protein (triasetin kullanılarak) şeklinde olmalıdır. |
| THIMEROSAL | 10 g’lık ambalajda olmalıdır. Cıva içeren bir organik bileşik olup beyazdan hafif sarı renkte kristal toz formunda olmalıdır. |
| tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml - DNA/RNA free - gamma steril -tekli ambalaj (1 PAKET = 50 ADET) | 15 ml hacimli, kilitli kapaklı, polipropilen 50 adet santrifüj tüpü içeren paket |
| tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml - DNA/RNA free - gamma steril -tekli ambalaj (1 PAKET = 50 ADET) | 50 ml hacimli, kilitli kapaklı, polipropilen 50 adet santrifüj tüpü içeren paket |
| METHANOL ≥ 99.8%, ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. 2500 ml | 2500 ml’lik cam şişede, analitik saflıkta, ≥ %99.8 |
| ETHANOL ABSOLUTE ≥ 99.9%, ACS,ISO,REAGENT PH. EUR 2500 ml | 2500 ml’lik cam şişede, ≥ %99.9 saflıkta olmalıdır. |