Annexin V-FITC/PI Apoptosis Kit (100T) Teknik Özellikleri

- Ürün floresans çalışmalara uygun olmalıdır.

- Ürün en az 200 testlik

- Ürün adherent, süspansiyon ve doku hücrelerinde çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürün memeli ve diğer tüm organizmalar ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürün 488 /576 floresans dalga boyu aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürün sonucu floresans mikroskop ve flow cytometre cihazlarından okunabilmelidir.

- Ürün en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi olmalıdır.

- Gerektiği durumlarda firma teknik destek vermek zorundadır.

- Referans istenilmesi durumunda iletişim bilgileri ile birlikte referans listesi verilmek zorundadır

- Kit saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

- Kit en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

DMEM high glucose with L-Glutamine 500ml Teknik Özellikleri

- 500 ml ambalajda olmalıdır.

- 4.5 g/lt Glukoz içermemelidir.

- Phenol Red, L-Glutamine ve Sodium bicarbonat içermemelidir.

- +4 °C de saklanmalıdır.

- En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

# Fetal Bovine Serum, Heat Inactivated 500ml Teknik Özellikleri

- 500 ml’lik ambalajda olmalıdır.

- 0.1μm filtreden geçirilmiş olmalıdır.

- BSA ve IBR antikorları içermemelidir.

- Mycoplasma ve virüs taraması yapılmış olmalıdır.

- -20 °C de sevk edilmelidir.

- En az 2 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Endotoksin testi sonucu IU değeri 0,1’den düşük olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmiş ve uygunluk için onay alınmış olmalıdır.

- Ürün sertifikalı olmalıdır ve teklif ile birlikte gönderilmelidir.

# Penicillin-Streptomycin Solutıon 100ml, Teknik Özellikleri

- 10000 unite/ml penisilin, 10 mg/ml streptomisin içermelidir.

- 100 ml ambalajda olmalıdır.

- -20 °C de sevk edilmelidir.

- En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

# L-Glutamine, 100ml (200 mM) Teknik Özellikleri

- 200 mM konsantrasyonda olmalıdır.

- 100 ml ambalajda olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- -20 C de sevk edilmelidir.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- Ürün sertifikalı olmalıdır ve teklif ile birlikte bunu paylaşmalıdır.

10x PBS (Phosphate Buffered Saline), 10X Conc., Teknik Özellikleri

1. Kalsiyum ve magnezyum free olmalıdır.
2. 10X konsantrasyonda olmalıdır.
3. 500 ml’lik ambalajlarda olmalıdır.
4. Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.
5. Endotoxin için test edilmiş olmalıdır.
6. cGMP şartlarında üretilmiş olmalıdır.
7. Potassium Phosphate Monobasic (KH2PO4) içeriği 2.00 g/L, molaritesi 14.71 mM olmalıdır.
8. Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.
9. En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
10. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

# Dimethyl sulfoxide, cryoprotectant vitrification agent, 5 ml, teknik özellikleri

- 5 ml ambalajda olmalıdır.

- Kimyasal formülü C2H6OS olmalıdır.

- Minimum %99 saflıkta olmalıdır.

- Erime noktası 18 °C olmalıdır.

- Su içeriği maksimum %0.3 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Ürün hücre kültüründe kullanılabilir olmalıdır ve ürün üzerinde bu yazmalıdır.

Trypan Blue Solution Teknik Özelliği

1. Ürün en az 1.5 ml x10 tüp şeklinde olmalıdır.
2. Ürün oda koşullarında olmalıdır.
3. Ürün en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
4. Ürün paketinde bulunan tüpler üzerinde lot numarası  bulunmalıdır ve analiz sertifikası verilmelidir.

Propidium Iodide (PI) Solution (500T) Teknik Özellikleri

- Ürün en az 500 testlik olmalıdır.

- Ürün konsantrasyonu 750 µM olmalıdır.

- Ürün 535/617 floresans dalga boyu aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürün en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

- Ürünün kullanım protokolü 30 dk’yı geçmemelidir.

# 1.5 ml Dnase Rnase Free Eppendorf Tüp (500 Adet/Paket) ve 2 ml Dnase Rnase Free Eppendorf Tüp (500 adet/ paket) Tüp Teknik Özellikleri

1. Ürün en az 500 adetlik pakette olmalıdır.
2. Ürün Dnase Rnase free, Pyrogen free, steril olmalıdır.
3. Ürün kilitli kapaklı ve konik yapıda olmalıdır.
4. Ürün üzerinde etiketleme yapmak için üzerinde buzlu kısım bulunmalıdır.
5. Ürün paketi üzerinde son kullanım tarihi, CE işareti, son kullanım tarihi, sterilizasyonu bulunmalıdır ve CE Belgesi ile teslim edilmelidir.

# 2 mL Cryovial Tüp (50 Adet/Paket) Teknik Özellikleri

- 1- Steril ve DNase-RNase free ,non-cytotoxic,non-pyrogenic olmalıdır.Cryo performance tested olmalıdır.

- 2- 2 ml’lik hacime sahip olmalıdır.İçten vida kapaklı,ayakta durabilmeli ve dereceli olmalıdır.

- 3- Maksimum 50'şer lik paketler halinde olmalı ve paketlerin üzerinde ürün bilgileri yer almalıdır.

- 4- Eksi 190 derecelik  çalışmalara uygun olmalı ve sızdırma yapmamalıdır.

- 5- Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- 6- Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri,ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır.

- 7- Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir

Cell Counting Slides, 30 2-well slides Teknik Özellikleri

1. Sayma parametreleri 5 x 10 üzeri 4 – 1 x 10 üzeri 7 aralığında olmalıdır hücre/ml ve 6 – 50 µm hücre çapında olmalıdır.
2. Her iki taraf için 10 ul lik yükleme yapılması yeterli olmalıdır.
3. Her bölmede sayılan hacim 0.4 ul olmalıdır (bir manuel hemositometrenin dört 1 x 1 mm karesine eşdeğer olmalıdır)
3. Her iki bölme de yerleştirmeden önce yüklenebilir olmalıdır.
4. Slide üzerinde A ve B etiketli bölmeler, bölmenin yanında slayt yerleştirme yönünü gösteren ok olmalıdır.
5. Tc20 hücre sayım cihazıyla uyumlu olmalıdır.
6. 60 adet ölçüm slide içermelidir.

# 15ml Centrifuge Tube, Bulk, T.Culture,Sterile ve 50ml Centrifuge Tube, Bulk,T.Culture,Sterile Teknik Özellikleri

1. Steril,DNase-RNase free HumanDNA free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

2. Kullanıma hazır,rack sisteminde-dizili olarak verilmelidir.
3. Kapakları,kilitli vida kapaklı,kesinlikle sızdırma yapmayan ve santrifüje dayanıklı yapıda olmalıdırlar.
4. Konik tabanlı,dışarıdan silinmeyen baskıyla derecelindirilmiş skala sistemine sahip olmalıdırlar.
5. Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri, ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır. Onay sonrası fatura kabulü istenecektir.
7. Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.
8. Ürün en az 50x10 (500 Adetlik) dizili racklı kutularda teslim edilmelidir.
9. İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.

# 1000 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Racklı, Filtreli (960 Adet/Paket) Teknik Özellikleri

1. 1000 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

# 10 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Racklı, Filtreli (960 Adet/Paket) Teknik Özellikleri

1. 10 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

200 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Racklı, Filtreli (960 Adet/Paket) Teknik Özellikleri

1. 200 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

# 6 Well Cell Culture Plate, tek-tek Sterile, (50 Adet/Paket) ve 96 Well Cell Culture Plate, (50 Adet/Paket) teknik özellikleri

- Ürünler en az 100 adetlik paketlerde olmalıdır.

- Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

- Tabanları düz,kapaklı,numaralandırılmış olmalıdır.50 şerli kutularda olmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

- Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.

# 25 cm2 Cell Culture Flask ve 75 cm2 Cell Culture Flask Teknik Özellikleri

- Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free,non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.

- Eğik boyunlu olmalı,Kapakları vida kapaklı,hava giriş-çıkışına uygun vented ve filtreli olmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

- Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır. Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

- Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.

# 5, 10 mL serological pipettes, individually wrapped, paper-plastic packed, (200 adt/pkt) Teknik Özellikleri

- Ürünler en az 50 adetlik paketler halinde olmalıdır. Orijinal kutusunda 200 Adet olmalıdır.

- Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

- Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.

100 mm Cell Culture Dish, TC, Sterile, Teknik Özelliği

- Ürün en az 500 adetlik paketlerde olmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- Flask TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

- Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.

- Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

- Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- İhale öncesi firmalar ücretsiz numune bırakarak demo çalışması yapmalıdır. Test edile ürünler için ihale öncesi uygunluk alınmalıdır.

Trypsin EDTA Solution A (0.25%), EDTA (0.02%), with Phenol Red, 100mL Teknik Özelliği

- 100 ml ambalajda olmalıdır.

- -20 °C de sevk edilmelidir.

- Tripsin konsantrasyonu 0.25%, EDTA 0.05% olmalı, 1000 mg/L phenol red içermelidir.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Ürün 10X Konsantrasyonda olmalıdır.

- Ürün phenol red içermemelidir.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

Insulin (human), 50 mg, Teknik Özelliği

1. Ürün toz formda ve en az 50 mg olmalıdır.
2. Ürün steril, filtrelenmiş ve hücre kültürü saflıkta olmalıdır.
4. Ürün 7.9-8.5 ph aralığında olmalıdır.
5. Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
6. İlk defa önerilen marka için numune çalışması yapılmalıdır. 
7. Ürünler 10 x1 mg şeklinde teslim edilmelidir.

# RPMI 1640, 500 mL Teknik Özellikleri

- 500 ml ambalajda olmalıdır.

- Phenol Red, L-Glutamine ve Sodium bicarbonat içermemelidir.

- +4 °C de saklanmalıdır.

- En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

# 10 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Poşetli Teknik Özellikleri

- Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.

- Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

- Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

- Saflığı sağlamak ve mükemmel optik netliği sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- İlaç ve gıda endüstrisinde ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.

- Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.

- Ürün şeffaf renkli olmalıdır.

- Ürün 10 uL hacimde ve extra uzun fomatta gelmelidir. Racklı olarak teslim edilecek pipet uçları ile uyumlu olmalıdır. Otoklav sonrası racklı pipet uçlarına bire bir uyum sağlamalıdır.

# 200 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Poşetli Teknik Özellikleri

1. Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.
2. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.
3. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.
4. Saflığı sağlamak ve mükemmel optik netliği sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
5. İlaç ve gıda endüstrisinde ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.
6. Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.
7. Ürün şeffaf renkli olmalıdır.
8. Ürün 200 uL hacimde ve extra uzun fomatta gelmelidir. Racklı olarak teslim edilecek pipet uçları ile uyumlu olmalıdır. Otoklav sonrası racklı pipet uçlarına bire bir uyum sağlamalıdır.


1000 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Poşetli Teknik Özellikleri

1. Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.
2. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.
3. Saflığı sağlamak ve mükemmel optik netliği sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
4. İlaç ve gıda endüstrisinde ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.
5. Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.
6. Ürün şeffaf renkli olmalıdır.
7. Ürün 1000 uL hacimde ve extra uzun fomatta gelmelidir. Racklı olarak teslim edilecek pipet uçları ile uyumlu olmalıdır. Otoklav sonrası racklı pipet uçlarına bire bir uyum sağlamalıdır.

Aluminyum Folyo, Laboratuvar Tip Teknik Özellikleri

1. Ürün parlak alüminyum tabakadan üretilmiş olmalıdır.
2. Ambalajında bir adet bulunmalıdır.

# Tween 20, 1 lti  Teknik Özellikleri

# 1. Western Blot çalışması için uygun olmalıdır.

# 2.1 lt  ambalajda olmalıdır

# 3.Eliza çalışmalarına da uygunluk gösterebilmelidir.

# 4. Teslim suresi max. 4-6 hafta arasında olmalıdır.

Pudrasız Nitril Eldiven, Small ve Pudrasız Nitril Eldiven, Medium Teknik Özellikleri

- Ürün paketinde en az 100 adet olmalıdır.

- Ürün pudrasız yapıda olmalıdır.

- Ürün elastik, yırtılmaz ve kalın olmalıdır.

- Kullanım sırasında kalite nedeniyle yırtılan ürünler yerine yenisi ücretsiz verilmelidir.

2-Propanol (Plastik şişe), 2.5 lt Teknik Özelliği

- Ürün en az 2.5 litre cam şişede olmalıdır.

- Ürün koyu renkli amber cam şişe de teslim edilmelidir.

- Ürün Merck veya Sigma marka olmalıdır.

- Ürün üzerinde Marka, katalog numarası ,son kullanım yılı ile birlikte kimyasal yapı formülasyonu ve saflık derecesi bulunmalıdır.

- Ürün üzerinde HPLC ve Kromotografi kullanımına ait olduğu yazmalıdır.

Aquaguard-1 (100 mL)ve Aquaguard-2 Solution Teknik Özellikleri

- Ürün 100 ml ambalajda olmalıdır.

- Ürün su haznesi çelik kaplarına zarar vermemelidir.

- Ürün toksik etki göstermemelidir.

- Hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- Mikoplazma bakteri ve sporları, mantar ve sporları, virüse karşı koruma sağlamalıdır.

- Bakteriyel ve fungal kontaminasyonu önlemelidir.

- Ürün en geç 2 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.

Thiazolyl Blue, 500 mL, Teknik Özellikleri

- Ürün 500 mg ’lık ambalajda olmalıdır.

- Ürün hücrelerdeki indirgenmiş metabolizmayı tespit etmek için kullanılan, hücre zarından geçebilen ve pozitif yüklü tetrazolium boyası içermelidir.

- Ürün ile birlikte inkübe edilen hücreler boyayı plazma zarından alabilmeli ve formazan oluşturabilmelidir.

- Ürün hücre hücre proliferasyonu ve sitotoksisite çalışmalarında kullanılabilmelidir.

Basement Membrane Matrix, Matrigel, 10 ml (Phenol Red) Teknik Özelliği

- Ürün sıvı formda ve en az 10 ml olmalıdır.

- Ürün MAP yöntemi ile taranmış olmalıdır. Fare kolonilerinde pataojn testi yapılmış olmalıdır.

- Ürünün bakteri, mantar, mycoplasma testleri yapılmış olmalıdır ve bu patojenleri içermemelidir.

- Ürünün Lowry yöntemi ile protein miktarı belirlenmiş olmalı ve üzerinde değeri yazmalıdır.

- Ürünün biyolojik aktivite ve endotoksin testleri yapılmış olmalıdır.

- Ürün Hücre Büyümesi ve Farklılaşması,Metabolizma/Toksikoloji Çalışmaları,İstila Testleri,in vitro ve in vivo Anjiyogenez Testleri,Bağışıklığı Bastırılmış Farelerde İn Vivo Anjiyogenez Çalışmaları ve Tümörlerin Büyütülmesi için uygun olmalıdır.

- Ürün kurubuz içerisinde -20 derecede teslim edilmelidir.

PBS TabletsTeknik Özellikleri

- Ürün tablet formunda teslim edilmelidir.

- Ürün içerisinden 1 tablet, 1 litre distile su ile çözüldüğünde pH değer, 7.4 olmalıdır.

- Ürün hücre kültüründe kullanıma uyumlu olmalıdır.

- Ürün çözüldükten sonra otoklav ile steril edilebilir olmalıdır.

Cell Staining Buffer, 200 ml Teknik Özellikleri

- Ürün, hücre yüzeyi ve hücre içi belirteçlerin immün boyama işlemleri sırasında hücrelerin korunmasını sağlamalıdır.

- Ürün akım sitometrisi ve mikroskopi analizleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün 200 ml ambalajda teslim edilmelidir.

- Ürün 2-8°C aralığında saklanabilmelidir.

Annexin V Binding Buffer (10×), 10 ml, Teknik Özellikleri

- Ürün 10X konsantrasyonda ve 10 ml ambalajda teslim edilmelidir.

- Ürün hücre apoptozunun akış sitometrisi ve floresan mikroskopi gibi yöntemlerle tespiti için kullanılan Annexin V boyama protokollerinde tampon çözeltisi olarak kullanılabilmelidir.

- Ürün 2-8°C aralığında saklanabilmelidir.

Usnic acid, 500 mg, Teknik Özellikleri

- Ürün 500 mg ambalajda teslim edilmelidir.

- Ürünün moleküler formülü C18H16O7 olmalıdır.

- Ürün toz formda teslim edilmelidir.

- Ürünün moleküler ağırlığı 344.32 g/mol olmalıdır.

3M Parafilm (Aşı Bandı) Teknik Özellikleri

- Ürünün boyutları 100 mm x 38 m olmalıdır.

- Ürünün esneme kapasitesi yaklaşık %200 olmalıdır.

Doxorubicin hydrochloride, 50 mg Teknik Özellikleri

- Ürün 50 mg ambalajda teslim edilmelidir.

- Ürünün moleküler ağırlığı 579.98 g/mol olmalıdır.

- Ürünün moleküler formülü C27H30ClNO11 olmalıdır.

- Ürün toz formda 2-8°C aralığında saklanabilmelidir.

Chitosan, 50 gr, Teknik Özellikleri

- Ürün 50 g ambalajda teslim edilmelidir.

- Ürünün moleküler formülü (C6H11NO4)n olmalıdır.

- Ürün beyaz veya açık bej toz formunda olmalıdır.

Pentasodium tripolyphosphate Teknik Özellikleri

- Ürün 100 g ambalajda teslim edilmelidir.

- Ürünün moleküler formülü Na5P3O10 olmalıdır.

- Ürünün moleküler ağırlığı 367.86 g/mol olmalıdır.

- Ürün toz formunda olmalıdır.

- Ürünün suda çözünürlüğü 20 °C’de 148 g/L olmalıdır.