|  | Ürün | Teknik Özellikler |
| --- | --- | --- |
| 1 | Silica gel 60 Preparatif cam plak 20x20cm | Ürün Silika jel 60 F254 PLC Plak özelliklerinde, Preparatif İnce Tabaka Kromatografisi uygulamalarına uygun 0,5 mm kalınlığında ve 20x20 cm boyutlarında olmalıdır. 1 pakette 20 adet cam plak bulunmalıdır. |
| 2 | Şırınga filtre, PTFE 0,45u, 13 mm 100adet/kutu | 100 adet içeren paket, PTFE, por çapı 0,45u, filtre çapı 13 mm olmalıdır. |
| 3 | Enjektör 2cc 100adet/kutu | 2 mL hacimli tek kullanımlık enjektör İğnesi çıkabilir olmalıdır. |
| 4 | Vial vida kapak N9 - 1,5 ml, 11,6x32 mm, şeffaf 100adet/kutu | 11.6 x 32 mm boyutlarında 1.5 ml hacimli şeffaf, vida kapaklı cam vial, 100 adet vial içeren ambalaj |
| 5 | Kapak + septa N9, silikon/PTFE, yarıksız 100adet/kutu | septa N9, silikon/PTFE, yarıksız kapak, 100 adet kapak içeren ambalaj |
| 6 | Asetonitril, HPLC saflıkta (2,5 lt) | 2500 ml’lik cam şişede, HPLC için kullanıma uygun, ≥ %99.9 saflıkta |
| 7 | Otomatik pipet, tek kanal, otoklavlanabilir, 200 ul | Pipetin tümü otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar). Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. Pipet 20-200 ul aralığında ayarlanabilir hacimli olmalıdır. Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır |
| 8 | Otomatik pipet, tek kanal, otoklavlanabilir, 1000 ul | Pipetin tümü otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar). Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. Pipet 100-1000 ul aralığında ayarlanabilir hacimli olmalıdır. Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır |
| 9 | Otomatik pipet, tek kanal, otoklavlanabilir, 10 ul | Pipetin tümü otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar). Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. Pipet 1-10 ul aralığında ayarlanabilir hacimli olmalıdır. Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır |
| 10 | Otomatik pipet, 8 kanal, otoklavlanabilir, 200 ul | Pipetin tümü otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar). Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. Pipet 20-200 ul aralığında ayarlanabilir hacimli olmalıdır. Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır |
| 11 | Pipet ucu 10 ul 1000adet/paket | 10µL hacminde ve 1-10 µL’lik otomatik pipet ile uyumlu olmalıdır. 1 paket 1000 adet içermelidir. |
| 12 | Pipet ucu 200 ul 1000adet/paket | 200µL hacminde ve 20-200 µL’lik otomatik pipet ile uyumlu olmalıdır. 1 paket 1000 adet içermelidir. |
| 13 | Pipet ucu 1000 ul 500adet/paket | 1000 µL hacminde ve 100-1000 µL’lik otomatik pipet ile uyumlu olmalıdır. 1 paket 1000 adet içermelidir. |
| 14 | İTK Silika jel 60 RP-18 F254 Aluminyum plak, 20x20 cm | 20 adet, 20X20 ebatlarında silikajel 60 RP-18 kaplı Aluminyum plak içeren paket |
| 15 | İTK Silika jel F254 Aluminyum plak, 20x20 cm | 20 adet, 20X20 ebatlarında silikajel F254 kaplı Aluminyum plak içeren paket |
| 16 | Su süzme düzeneği (Vakumlu Süzme Seti Komple,1 lt Erlen ile) | 300 ml ekleme hunisi, 47 mm filtre tutucu NS:40/38, filtrasyon kıskacı, 1000 ml erlen içeren vakum filtrasyon seti |
| 17 | Selüloz asetat membran filtre 0,45 u, 47 mm çap adet/paket | 100 adet içeren paket, por çapı 0,45 u, filtre çapı 47 mm |
| 18 | erlen - cam - orta boyun - 2000 ml 6adet/paket | Şilifsiz, şeffaf, borosilikat 3.3 camdan ISO 1773 standardına uygun üretilmiş, 2000 ml hacimli 6 adet erlen içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 19 | beher - cam - kısa form - 2000 ml 6adet/paket | Şeffaf, borosilikat 3.3 camdan ISO 1773 standardına uygun üretilmiş, 2000 ml hacimli 6 adet beher içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 20 | beher - cam - kısa form - 1000 ml 10adet/paket | Şeffaf, borosilikat 3.3 camdan ISO 1773 standardına uygun üretilmiş, 1000 ml hacimli 10 adet beher içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 21 | balon - buharlaştırma - 1000 ml | Isıya dayanıklı borosilkat 3.3 cam malzemeden imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır. Armudi şekilli olmalıdır. NS: 29/32 ebatında şilifli olmalıdır. 1000 ml hacimli olmalıdır. |
| 22 | balon - buharlaştırma - 500 ml | Isıya dayanıklı borosilkat 3.3 cam malzemeden imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır. Armudi şekilli olmalıdır. NS: 29/32 ebatında şilifli olmalıdır. 500 ml hacimli olmalıdır. |
| 23 | balon - buharlaştırma - 250 ml | Isıya dayanıklı borosilkat 3.3 cam malzemeden imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır. Armudi şekilli olmalıdır. NS: 29/32 ebatında şilifli olmalıdır. 250 ml hacimli olmalıdır. |
| 24 | tüp - mikrosantrfüj - P.P - 1,5 ml 500adet/paket | 1,5 ml hacimli, kilitli kapaklı, polipropilen 500 adet mikrosantrifuj tüpü içeren paket |
| 25 | tüp - santrfüj - mikro - kilitli kapaklı - 5,0 ml 200adet/paket | 5 ml hacimli, kilitli kapaklı, polipropilen 200 adet mikrosantrifuj tüpü içeren paket |
| 26 | parafilm – 100 mm x 38 m | 100 mm x 38 m, karton kutu |
| 27 | eldiven - nitril - standart kalınlık - orta boy - 100 ad/kutu | Kimyasala dayanıklı, standart kalınlıkta, orta boy nitril eldiven 100 adet içeren kutu |
| 28 | TLC spray kit | TLC için gerekli düzgün ve homojen püskürtme sağlayack şekilde tasarlanmış olmalıdır. Set; püskürtme başlığı ile donatılmış 100 ml hacimli erlen ve kauçuktan üretilmiş puardan oluşmalıdır. |
| 29 | Sephadex LH 20 dolgu materyali (25 gr) | 25-100 μm partikül büyüklüğü, pH 2-13’te çalışmaya uygun, moleküler eleme kromatografisi için dolgu materyali 25 gr içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 30 | İTK tankı 10*10 plak için | TLC kromatografi haznesi, cam, 10x10 ebatlarında İTK plağının uygulaması için uygun olmalıdır. |
| 31 | İTK tankı 20*20 plak için | TLC kromatografi haznesi, cam, 20x20 ebatlarında İTK plağının uygulaması için uygun olmalıdır. |
| 32 | adaptör-tuzak | Rotavaporda kullanıma uygun şilifli sıçrama başlığı adaptör, NS29/32, düz |
| 33 | mezür-1 lt | A kalite borosilikat cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 1000 mL hacimli, mavi skalalı olmalıdır. 2 adet mezür içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 34 | mezür 500 ml 2adet/paket | A kalite borosilikat cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 500 mL hacimli, mavi skalalı olmalıdır. 2 adet mezür içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 35 | mezür 250 ml 2adet/paket | A kalite borosilikat cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 250 mL hacimli, mavi skalalı olmalıdır. 2 adet mezür içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 36 | mezür 100 ml 2adet/paket | A kalite borosilikat cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 100 mL hacimli, mavi skalalı olmalıdır. 2 adet mezür içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 37 | mezür 50 ml 2adet/paket | A kalite borosilikat cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 50 mL hacimli, mavi skalalı olmalıdır. 2 adet mezür içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 38 | mezür 10 ml 2adet/paket | A kalite borosilikat cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 10 mL hacimli, mavi skalalı olmalıdır. 2 adet mezür içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 39 | 2 lt lik ayırma hunisi | Isıya ve kimyasallara dayanıklı, borosilikat 3.3 camdan DIN 12450 ve 4800 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve armudi şekilli olmalıdır. Musluklar PTFE (teflon) olup, polipropilen kapağı ile birlikte teslim edilmelidir. |
| 40 | huni-cam-genel amaçlı 40 mm 10adet/paket | A kalite borosilikat cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Huni çapı 40 mm olmalıdır. 10 adet huni içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. Kısa saplı olmalıdır. |
| 41 | huni-cam-genel amaçlı 100 mm 10adet/paket | A kalite borosilikat cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Huni çapı 100 mm olmalıdır. 10 adet huni içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. Kısa saplı olmalıdır. |
| 42 | huni-cam-genel amaçlı 150 mm 10ADET/PAKET | A kalite borosilikat cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Huni çapı 150 mm olmalıdır. 10 adet huni içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 43 | spatül uzun, kaşık ve ince 4adet/paket | Paslanmaz çelik 4 adet spatül içeren set; AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. 1 adet 180 mm mikrospatül (bir tarafı düz, bir tarafı mikrokaşıklı) 1 adet 130 mm mikrospatül (çift tarafı düz) 1 adet 210 mm düz/oluklu makrospatül 1 adet 185 mm düz/oluklu makrospatül |
| 44 | borosilikat şişe 2 lt | 2 lt hacimli, borosilikat 3.3 cam gövdeli, vidalı PP kapaklı olmalıdır. Yüksek sıcaklık ve kimyasallara dayanıklı ve 121 °C'de otoklavlanabilir olmalıdır. |
| 45 | 10 ml hacimli kapaklı şişe 100adet/paket | 10 ml hacimli, kapaklı, şeffaf, kimyasala dayanıklı, cam şişe 100 adet içeren ambalaj halinde paketlenmiş olmalıdır. |
| 46 | N-HEXANE ≥ 96%, EXTRA PURE (2,5 LT) | 2500 ml’lik cam şişede, ≥ %96 saflıkta olmalıdır. |
| 47 | ETHYL ACETATE ≥ 99.5% (2,5 LT) | 2500 ml’lik şişede, ≥ %99.5 saflıkta olmalıdır. |
| 48 | N-BUTANOL FOR ANALYSIS (2,5 LT) | 2500 ml’lik şişede, ≥ %99.5 saflıkta olmalıdır. |
| 49 | DICHLOROMETHANE ≥ 99% 2,5 LT | 2500 ml’lik cam şişede, ≥ %99 saflıkta olmalıdır. |
| 50 | Hazneli Kolon, Filtreli*, PTFE musluklu, Boru Çapı 15 mm, Boy 200 mm, 35 ml Hacim, 100 ml Rezervuar Hacmi | PTFE musluklu, hazneli cam kromatografi kolonu, filtreli, şilifli, 15 mm kolon çapı, 200 mm boy, 120 ml hacimli, rezervuar hacmi 100 ml olmalıdır. |
| 51 | Hazneli Kolon, Filtreli*, PTFE musluklu, Boru Çapı 20 mm, Boy 400 mm, 120 ml Hacim, 250 ml Rezervuar Hacmi | PTFE musluklu, hazneli cam kromatografi kolonu, filtreli, şilifli, 20 mm kolon çapı, 400 mm boy, 120 ml hacimli, rezervuar hacmi 250 ml olmalıdır. |
| 52 | Hazneli Kolon, Filtreli*, PTFE musluklu, Boru Çapı 30 mm, Boy 600 mm, 430ml Hacim, 500 ml Rezervuar Hacmi | PTFE musluklu, hazneli cam kromatografi kolonu, filtreli, şilifli, 30 mm kolon çapı, 600 mm boy, 430 ml hacimli, rezervuar hacmi 500 ml olmalıdır. |
| 53 | Hazneli Kolon, Filtreli*, PTFE musluklu, oru Çapı 40 mm, Boy 800 mm, 1000 ml Hacim, 500 ml Rezervuar Hacmi | PTFE musluklu, hazneli cam kromatografi kolonu, filtreli, şilifli, 40 mm kolon çapı, 800 mm boy, 1000 ml hacimli, rezervuar hacmi 500 ml olmalıdır. |