|  | Ürün | Teknik Özellikler |
| --- | --- | --- |
| 1 | Absolü etanol (2,5 lt) | 2500 ml’lik cam şişede, ≥ %99.9 saflıkta olmalıdır. |
| 2 | Metanol, analitik saflıkta (2,5 lt) | 2500 ml’lik cam şişede, analitik saflıkta, ≥ %99.9 |
| 3 | Metanol, HPLC saflıkta (2,5 lt) | 2500 ml’lik cam şişede, HPLC için kullanıma uygun, ≥ %99.9 saflıkta |