TEKNİK ŞARTNAME

# Polydimethylsiloxane

- Saflığı ≥99% ve GC formunda olması gereklidir.

- Kalite düzeyi 300 olmalıdır.

- Buhar basıncı 7 hPa (20°C) olmalıdır.

- Sıvı formda olmalıdır.

- Güçlü ısıtmadan kaçınılması gerekmektedir.

- Saklama ısısı 2-30°C olmalıdır.

- Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.

- Dansitesi 0,76 – 0,97 g/cm3 olmalıdır.

- Renksiz, sıvı formda ve Sigma PHR1518 kod numaralı malzeme olmalıdır.

Polyimide Film

### buhar basıncı

- Siyah renkli, kalınlığı 0.025 mm, boyutu 300 × 300 mm olmalıdır

- Sıkıca kapatılmış, kuru ortamda saklanmalı.

- Katı film formunda ve Sigma GF29229453 numaralı malzeme olmalıdır.

PEDOT:PSS Sıvı Süspansiyon

- Yüksek iletkenlik sınıfı, %3,0-4,0 sulu dispersiyon olmalıdır.

- Etandiol konsantrasyonu (%w/w) >= 1 - < 10, Benzenesulfonic acid, ethenyl-, homopolymer, bileşeni ile 2,3- dihydrothieno[3,4- b]-1,4-dioxin homopolymer konsantrasyonu >= 3 - < 5 olmalıdır.

- Sıkıca kapatılmış. Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklanmalıdır.

- Saklama sıcaklığı 2 – 8 °C arasında olmalıdır.

- pH  2 (20 °C) olmalıdır .

- Dansitesi 1 g/mL (20 °C) olmalıdır.

- Çözünürlüğü su: çözünür (20 °C) olmalıdır.

- Sıvı formda , Sigma 655201 kod numaralı olmalıdır.

Standard Wall Sleeve

- Kanülasyon sırasında veya basınç altındayken eklemden kaymamalı veya çıkmamalıdır.

- Kauçuğun yüzey dokusu buzlu cam bağlantıya benzer ve oturtulduktan sonra harekete karşı direnç göstermelidir.

- Cam bağlantı veya tüpün içine sıkıca oturan daha uzun, konik bir tapaya sahip ve standart manşon tıpalardan %50 ila 80 daha fazla sızdırmazlık yüzeyi sağlamalıdır.

- Kauçuktan üretilmiştir.

- 15/25 eklemli, beyaz renkli olmalıdır.

- Sigma Z564656 numaralı malzeme olmalıdır.

Barbed to Male Luer Adapter for Soft-walled Tubing

- Mini Luer konektör sert polipropilenden (PP) yapılmış ve hortum bağlantıları için ideal olmalıdır.

- Kalite düzeyi 100 omalıdır.

- 6.3 mm (0.25 in.) boutlarında olmalıdır.

- Polypropylene materyalden yapılmış olmalıdır.

- NIOSH standart yöntemleri ile uyumludur.

- Sigma XX6200005 numaralı malzeme olmalıdır.

Barbed to Female Luer Adapter for Soft walled Tubing

- Mini Luer konektör sert polipropilenden (PP) yapılmış ve hortum bağlantıları için ideal olmalıdır.

- 1/4-28 erkek UNF uyumlu olmalıdır.

- Kel-F (CTFE) materyalden yapılmış olmalıdır.

- Dişi adaptör (1/16“ I.D.) şırıngayı ¼”-28 dişli hortuma veya adaptöre bağlamalıdır.

- Sigma 58721 numaralı malzeme olmalıdır.

Male Luer Fluid Connectors

- Mini Luer konektör sert polipropilenden (PP) yapılmış ve hortum bağlantıları için ideal olmalıdır.

- Sigma 921882 numaralı malzeme olmalıdır.

Microscope Slides

- Düz, 75x38 mm boyutlarında, 0.90-1.10 mm kalınlığında olmalıdır.

- Kalitesi düzeyi 300 olmalıdır

- Sağlam sert formda olmalıdır.

- Bir kutuda 72 adet olmalıdır.

- Soda-lime camdan yapılmış olmalıdır.

- Sigma CLS294775X38 numaralı malzeme olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

Phosphatase, Alkaline from Bovine Intestinal Mucosa

- Spesifik aktivite ≥2,000 DEA birimi/mg protein olmalıdır.

- 2-8°C’de saklanmalıdır, donmamalıdır.

- Formülasyonu 3.2 M amonyum sülfat içinde, 1 mM MgCl2 ve 0.1 mM ZnCl2 (pH 7.0) süspansiyonu olmalıdır.

- Su içinde çözünür (20 °C) olmalıdır.

- Optimum pH değerleri:

  - Enzim stabilitesi için: pH 7.5–9.5

  - Enzim aktivitesi için: pH 8–10

  - Enzim ölçüm pH değeri için: pH 9.8 (diethanolamine tamponu ile) olmalıdır.

- Yapısal olarak dimerik, membran kaynaklı glikoprotein olmalıdır.

- Enzim 4 çinko atomu ve 4 disülfid köprüsü içermelidir.

- Sigma-Aldrich APMB-RO numaralı kod ile bulunmalıdır.

Tris-HCl

- Kristal, beyaz görünümlü, kokusuz olmalıdır.

- Optimum pH 7.0-9.0 aralığında olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 157.60 olmalıdır.

- Konsantrasyon: 100 g/l (sulu çözelti olarak)

- Erime noktası/erime aralığı : 150,7 °C (1.013 hPa)

- Kaynama noktası/kaynama aralığı : 225 - 295 °C (1.013 hPa)

- Buhar basıncı 0.000027 Pa (20 °C), 0.00005 Pa (25 °C), 0.00086 Pa (50 °C) olmalıdır.

- Bağıl yoğunluk 1,28 (20 °C), yoğunluk 1,28 g/cm3 (20,2 °C) olmalıdır.

- Su içinde çözünürlük: pH: 3,7 iken 561 g/l çözünür (20 °C) olmalıdır.

- Dağılım katsayısı (n-oktanol/su): pH: 5 – 7 iken log Pow: -3,6 (20 °C) olmalıdır.

- Bozunma sıcaklığı 225 °C olmalıdır.

- Ürün kodu 10812846001 numaralı olan Roche ürünüdür.

Hydrogen Peroxide

- Renksiz, sıvı görünümlü olmalıdır.

- Yoğunluk 1,110 g/cm3 olmalıdır.

- Kimyasal kararlılık, ışığa hassaslık özellikleri vardır.

- Aşı maddesi aktif çamur olamılıdr.

- Ürün kodu 1.08600 numaralı olan SAFC ürünüdür.

Bovine Serum Albumin Fatty Acid Free

- Biyolojik kaynağı sığır (bovine) olmalıdır.

- Kalite seviyesi 300 olmalıdır.

- Saflık, agaroz jel elektroforezi ile ≥%96 olarak belirlenmiştir.

- Liyofilize toz formunda olmalıdır.

- Moleküler Ağırlık: ~66 kDa

- Soğuk etanol fraksiyonasyonu saflaştırılmış olmalıdır.

- Ambalaj Polietilen şişede muhafazadır.

- Serbest Yağ Asidi İçeriği: ≤%0.02 olmalıdır.

- Teknik Kullanımı hücre kültürü ve memeliler için uygun olmalıdır.

- Kodu A8806 olan Sigma-Aldrich ürünüdür.

Vortex

- 14 cm × 16 cm × 13 cm bouylarında olmalıdır.

- 230 V AC, Schuko plug olmalıdır.

- 0-3400 rpm hız aralıklarında çalışmalıdır.

- Minimum titreşim için optimize edilmiş karşı dengeye sahip olmalıdır.

- İsteğe bağlı aksesuar başlıkları ile çeşitli tüp ve plakaları karıştırılabilmelidir.

- Corning,Inc kodu CLS6776 olan üründür.

o-Phenylenediamine dihydrochloride

- Erime noktası 258 °C olmalıdır.

- Kalite seviyesi 200 olmalıdır.

- Konsantrasyon (% w/w) ≥ 90 - ≤ 100 aralığında olmalıdır.

- Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabil olmalıdır.

- Beyazdan kırık beyaza, katı formlu görünümü olmalıdır.

- Depolama Sıcaklığı 2-8°C arası olmalıdır.

- Kodu P6662 olan Sigma-Aldrich ürünüdür.

POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRAT

- Yoğunluğu 1,85 g/cm³ (20 °C) susuz madde olmalıdır.

- Su içinde çözünürlüğü: 211 g/L (20 °C) olmalıdır.

- Molekül ağırlığı: 422,39 g/mol olmalıdır.

- Bozunma sıcaklığı: > 70 °C olmalıdır.

- Kalite seviyesi 200 olmalıdır.

- Optimal pH 9,5 (20 °C, H2O içinde 100 g/L, susuz madde)

- Erime noktası: >50 °C olmalıdır. ≥%99,0 (serimetrik) analize uygun olmalıdır.

- Kodu 1.04982 olan Sigma-Aldrich ürünüdür.

POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III)

- Kırmızı  renkli toz madde olmalıdır.

- Optimal pH 6,0 - 9 (25 °C) olmalıdır.

- Konsantrasyon 329 g/L olmalıdır.

- Bağıl Yoğunluk 1,893 (20 °C), yoğunluk 1,822 g/cm³ olmalıdır.

- Su İçinde Çözünürlük 363 g/L olmalıdır.

- Molekül Ağırlığı 329,24 g/mol olmalıdır.

- Kodu 1.04971 olan Supelco ürünüdür.

Streptavidin Alkalin Fosfataz

- Lyofiliz toz madde halinde olmalıdır.

- ≥700 DEA units/mg protein olmalıdır.

- Kalite seviyesi 200 olmalıdır.

- Saklama Sıcaklığı: -20 °C olmalıdır.

- Protein, ≥%40 biyüret olmalıdır.

- Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermemelidir.

- Kodu S2890 olan Sigma-Aldrich ürünüdür.

Sentetik İnsan Serumu

- Sıkıca kapatılmış şekilde saklanmalıdır.

- Saklama sıcaklığı -20 °C olmalıdır.

- Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.

- Hücre kültürü memeli ve kök hücre için uygun olmalıdır.

- Görünüm : sıvı

- Alevlenirlik (sıvılar) : Bu ürün yanıcı değildir.

- Katı buz içinde nakledilmelidir.

- Kodu H4522 olan Sigma-Aldrich ürünüdür.

Ayarlanabilir otomatik pipet seti (0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000μL)

- Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.

- Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin

- ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

- Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

- Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere,küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

- İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

  - Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı

  - Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

- Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

- Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacmi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

- Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

- Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

- Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

- Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

- Pipetler  0.5-10 μL / 10-100 µL / 100-1000 µL hacimden oluşmalıdır.

- Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır. Daha sonra yine fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır.

- Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. (5 ve 10ml hariç)

- Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuvarında, ihtiyaç duyulduğunda, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmelidir.

- Pipetleri sağlayan firma, bakım-onarım hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilmelidir.

- Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

- Mikropipetlere uygun ( 0,5-10 µL için 1 paket/1000 adet , 10-100 µL için 1 paket 1000 adet , 100-1000 µL için 1 paket )  pipet ucu verilmelidir.

- Pipetler yılda iki kez kalibrasyonu yapılmalıdır.